|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]                                                                                                                     10/09/2018

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                   EKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 14//09/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotoğraf Makinası | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Notebook | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | SPAD Klorofil metre | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | Harici Harddisk | 2 Adet |  |  | % |
| 5 | Ahşap 1 metre uzunluğunda cetvel 2 adet 64 gb USB 3.0 Flash Bellek 5 top A4 Kağıt 5 paket Şeffaf dosya 5 adet Versatil 0,7 mm Uçlu Kurşun Kalem (ucuyla beraber). | 5 Adet |  |  | % |
| 6 | 64 gb USB 3.0 Flash Bellek | 2 Adet |  |  | % |
| 7 | A4 Kağıt | 5 Top |  |  | % |
| 8 | Şeffaf Dosya | 5 Paket |  |  | % |
| 9 | Versatil 0,7 mm Uçlu Kurşun Kalem (ucuyla beraber) | 5 Adet |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5526’den temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR 2018/23048  kod nolu proje için, teklifler 140/09/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl. Prof.Dr. Murat OLGUN 0 222 3242991/48562

..........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5532-Fax:0.222.2393903 Bil Arş.Prj. atınalma Şubesi

Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK  ŞARTNAME

Teknik Özellikleri:

1-FOTOĞRAF MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Fotoğraf makinesinin 18-55mm DC kendi lensi ve ek olarak 75-300 mm DSLR Lens ile birlikte kit halinde verilmelidir.

• Fotoğraf makinesinin yanında makine ile uyumlu 64 gb SD kart verilmelidir.

• Taşıma çantası bulunmalıdır.

Ayrıntılı teknik özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

Görüntü Sensörü

Tip, Yaklaşık 22,3 mm x 14,9 mm, Etkin Piksel, Yaklaşık 18,0 megapiksel, Toplam Piksel, Yaklaşık 18,7 megapiksel En Boy Oranı 3:2 Düşük

Geçiş Filtresi Yerleşik/Sabit Sensör Temizliği Manuel temizleme ve toz silme verisi edinme Renk Filtresi Türü RGB Birincil Renk

Görüntü İşlemcisi

Tip DIGIC 4+

Lens

Lens Yuvası EF/EF-S Odak Uzaklığı 1,6x lensin odak uzaklığına eşdeğer Görüntü Sabitleme Uyumlu lenslerde Optik Görüntü Sabitleyici

mevcuttur

Odaklama

Tip Optik vizör ile: TTL ikinci görüntü oluşturma, AF'ye özel sensörle faz farkı algılama LCD ekranda canlı kontrolle: Kontrast algılamalı AF,

AF Sistemi/ Noktaları, Optik vizör ile: 9 AF noktası (merkezde f/5,6 çapraz tip) AF çalışma aralığı

Optik vizör ile: Orta AF noktası: EV 0 -18 (oda sıcaklığında ve ISO100'de) Diğer AF noktaları: EV 1 -18 (oda sıcaklığında ve ISO100'de) LCD

ekranda canlı kontrolle: EV 1 -18 (oda sıcaklığında ve ISO100'de)

AF Modları

Optik vizör ile: AI Focus (Otomatik olarak Tek Çekim AF ile AI SERVO AF arasında geçiş yapar)

Tek Çekim AF AI Servo Manuel LCD ekranda canlı kontrolle:

Tek Çekim AF (Kontrast algılamalı AF) Hızlı Mod (faz algılamalı AF sensörle)

Manuel

AF Nokta Seçimi Optik vizör ile:

En fazla 9 nokta arasından otomatik seçim Manuel seçim

LCD ekranda canlı kontrolle:

FlexiZone - 1 AF noktasını manuel seçim yoluyla serbest konumlandırma

Canlı Mod - Yüz algılama ile otomatik seçim

Seçilen AF noktası gösterimi

Vizörde ve LCD monitörde bulunan birleştirilmiş ekranda belirtilir

Tahmini AF Var

AF Kilidi

Tek Çekim AF modunda deklanşöre yarıya kadar basıldığında kilitlenir. AE Kilidi Düğmesiyle özelleştirme mümkündür AF Yardımcı Işın

Dahili flaşın aralıklarla açılması veya opsiyonel özel bir Speedlite flaş tarafından yayılma (4,0 m'ye kadar etkili)

Manuel Odak Lens üzerinde seçilir

Pozlama Kontrolü

Ölçüm modları Optik vizör ile: 63 bölgeli çift katmanlı ölçüm sensörü ile değerlendirmelidir (tüm AF noktalarıyla bağlantılı)

Kısmi (merkez, vizörün yaklaşık %10'unda) Merkez ağırlıklı ortalama mevcuttur

LCD ekranda canlı kontrolle: Değerlendirmeli ölçüm (315 bölge)

Ölçüm Aralığı Optik vizör ile: EV 1-20 (oda sıcaklığında ve ISO 100'de, değerlendirmeli ölçüm)

LCD ekranda canlı kontrolle: EV 0-20 (oda sıcaklığında ve ISO 100'de, değerlendirmeli ölçüm)

AE Kilidi Otomatik: Odak yakalandığında, değerlendirmeli ölçüm pozlamasıyla Tek Çekim AF modunda.

Manuel: Yaratıcı alan modlarında AE kilit düğmesiyle.

Pozlama Telafisi 1/3 veya 1/2 kademeli olarak +/-5 EV (AEB ile birlikte kullanılabilir).

AEB 1/2 veya 1/3 kademeli olarak 3 Çekim +/-2 EV ISO Hassasiyeti

1 kademeli ISO'da Otomatik (100-6400), 100-6400, H: 12.800'e genişletilebilir 1

Film çekimi sırasında: Otomatik (100-6400), 100-6400 (Tam kademeli olarak)

Shutter (Enstantane)

Elektronik olarak kumanda edilen odak düzeyli deklanşör, elektronik birinci perdeli Hız 30-1/4000 saniye (1/2 veya 1/3 kademeli), Ampul

(Toplam enstantane hızı aralığı. Kullanılabilir aralık çekim moduna göre değişir)

Beyaz Dengesi

Tip Görüntü sensörüyle otomatik beyaz dengesi

Ayarlar AWB (Ortam önceliği, Beyaz önceliği), Gün Işığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten, Beyaz Floresan ışık, Flaş, Özel (Yaklaşık 2.000.000 -

10.000.000).

Beyaz dengesi telafisi: Mavi/Amber +/-9 Macenta/Yeşil +/-9. Özel Beyaz Dengesi Var, 1 ayar kaydedilebilir

WB Odaklama

Tek kademeli +/-3 seviye Deklanşöre her basışta odaklanan 3 resim.

Seçilebilir Mavi/Amber sapma veya Macenta/Yeşil sapma.

Vizör

Tip Pentamirror

Kapsama (Dikey/Yatay) Yaklaşık %95 Büyütme Yaklaşık 0,80x 2 Bakış Noktası Yaklaşık 21 mm (göz merceği lensinin merkezinden) Diopter

Düzeltme Şu değerde sabit: -1,0 m-1 (dpt) - E serisi Diopter Ayarlı Lensler, diopter ayarı yapmak için kullanılabilir.

Odaklama Ekranı Sabit Ayna

Hızlı geri dönüşlü yarım ayna

Alan derinliği önizleme

Var, SET düğmesine atanmıştır

Göz merceği deklanşör

Askıda

LCD Ekran

Tip 6,8 cm (2,7 inç) TFT LCD, yaklaşık 230.000 nokta

Kapsam Yaklaşık %100

İzleme Açısı (yatay/dikey) Yaklaşık 120° dikey Yaklaşık 130° yatay

Parlaklık Ayarı

Yedi düzeyden birine ayarlanabilir Ekran Seçenekleri

Hızlı Kontrol Ekranı Fotoğraf makinesi ayarları

2. Notebook

Teknik Özellikleri:

BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

• 1.8 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 işlemci

• 2.9 GHz'e kadar Turbo Boost

• 8 GB 1600 MHz LPDDR3 bellek

• 128 GB SSD depolama

• Intel HD Graphics 6000

• İşletim sistemi macOS High Sierra

Ayrıntılı özellikler

Ekran

Milyonlarca rengi destekleyen 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı parlak geniş ekran

Desteklenen çözünürlükler: 16:10 en/boy oranında 1440 x 900 (özgün), 1280 x 800, 1152 x 720 ve 1024 x 640 piksel; 4:3 en/boy oranında

1024 x 768 ve 800 x 600 piksel

Depolama

128 GB PCIe tabanlı SSD depolama

İşlemci

1.8 GHz çift çekirdekli Intel Core i5, 2.9 GHz'e kadar Turbo Boost ve 3 MB paylaşımlı L3 önbellek

Bellek

8 GB 1600 MHz LPDDR3 tümleşik bellek

Pil ve Güç2

• Wireless bağlantıyla 12 saate kadar internette gezinme

• iTunes'dan 12 saate kadar film izleme

• 30 güne kadar bekleme süresi

• Yerleşik 54 watt-saatlik lityum-polimer pil

• Kablo yönetimli 45 W MagSafe 2 Güç Adaptörü; MagSafe 2 güç bağlantı noktası

Boyut ve Ağırlık

• Yükseklik: 0,3-1,7 cm (0.11-0.68 inç)

• Genişlik: 32,5 cm (12.8 inç)

• Derinlik: 22,7 cm (8.94 inç)

• Ağırlık: 1,35 kg (2.96 pound)3

32,5cm

1,7cm

Grafik Teknolojileri ve Video Desteği

Intel HD Graphics 6000

Çift ekran ve video yansıtma: Her ikisinde de milyonlarca renk olmak üzere dahili ekranda tam özgün çözünürlüğü ve harici ekranda 60

Hz'te 3840 x 2160 piksele kadar çözünürlüğü eşzamanlı olarak destekler.
Thunderbolt dijital video çıkışı

• Özgün Mini DisplayPort çıkışı

• Mini DisplayPort - DVI Adaptörü üzerinden DVI çıkışı (ayrı satılır)

• Mini DisplayPort - VGA Adaptörü üzerinden VGA çıkışı (ayrı satılır)

• Mini DisplayPort - Dual Link DVI Adaptörü üzerinden Dual Link DVI çıkışı (ayrı satılır)

• Üçüncü taraf Mini DisplayPort - HDMI Adaptörü üzerinden HDMI ses ve video çıkışı (ayrı satılır)

Kamera

• 720p FaceTime HD kamera

Bağlantılar ve Genişletme Seçenekleri

• İki adet USB 3 bağlantı noktası (5 Gbps'ye kadar)

• Thunderbolt 2 bağlantı noktası (20 Gbps'ye kadar)

• MagSafe 2 güç bağlantı noktası

• SDXC kart yuvası

• 3,5 mm kulaklık jakı

Wireless

802.11ac Wi-Fi wireless ağı; IEEE 802.11a/b/g/n ile uyumlu

Bluetooth 4.0 wireless bağlantı teknolojisi

Ses

• Stereo hoparlörler

• Çift mikrofon

• 3,5 mm kulaklık jakı

Klavye ve Trackpad

Aşağıdaki özelliklere sahip tam boy klavye:

12 adet işlev tuşu ve (ters döndürülmüş "T" biçiminde) 4 adet ok tuşu dahil olmak üzere 78 (ABD) veya 79 (ISO) tuşlu, ortam ışığı sensörüne

sahip, arkadan aydınlatmalı tam boy klavye

Ortam ışığı sensörü

Hassas imleç kontrolü yeteneğine sahip Multi-Touch trackpad; hareketsiz kaydırma, kıstırma, döndürme, kaydırma, üç parmakla kaydırma,

dört parmakla kaydırma, dokunma, çift dokunma ve sürükleme özelliklerini destekler.

Elektrik ve Çalışma Gereksinimleri

• Hat gerilimi: 100 - 240 V AC

• Frekans: 50 Hz - 60 Hz

• Çalışma sıcaklığı: 10° ila 35°C (50° ila 95°F)

• Depolama sıcaklığı: -25° ila 45° C (-13° ila 113° F)

• Bağıl nem: %0 ila %90, yoğuşmasız

• Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye (10,000 feet) kadar test edilmiştir

• Maksimum depolama yüksekliği: 4.570 m (15,000 feet)

• Maksimum sevkiyat yüksekliği: 10.670 m (35,000 feet)

İşletim Sistemi: macOS High Sierra

3. SPAD Klorofil metre

Teknik Özellikleri:

SPAD - KLOROFİL METRE ŞARTNAMESİ

1. Cihaz portatif klorofil ölçüm cihazı olup bitki yapraklarındaki klorofil miktarını ölçerek sağlıklı ürünler yetişip yetişmediğini ölçmelidir.

2. Ölçüm prensibi iki dalgaboyu arasındaki optik yoğunluk farkının ölçülmesi şeklinde olmalıdır.

3. Cihazın ölçüm alanı 2 mm x 3 mm şeklinde olmalıdır.

4. Cihaz 2 adet LED ışık kaynağı ve 1 adet SPD (silikon fotodiyot) reseptöre sahip olmalıdır.

5. Cihaz -9.9  199.9 SPAD birimi arasında ölçüm yapabilmelidir.

6. Hafızası 30 veri alacak şekilde olmalıdır. Ortalama değerin hesaplanması, ölçümlerin tekrar çağrılması veya silinebilmesi gibi özelliklere

sahip olmalıdır.

7. Cihazın doğruluğu ±1.0 SPAD ve tekrarlanabilirliği ±0.3 SPAD değerinde olmalıdır.

8. Cihazda sıcaklık sapması ±0.04 SPAD birimi/°C olacak şekilde olmalıdır.

9. Cihaz dijital göstergeli olmalıdır. Ekranda sonuçların grafiksel olarak değişimi de görülmelidir.

10. Cihaz, 2 adet AA Alkalin batarya ile çalışmalı ve ömürleri 20,000'den fazla ölçüm alacak şekilde olmalıdır.

11. Cihazla birlikte standart olarak taşıma kemeri, çanta ve okuma kontrolü yapabilme amaçlı reading checker verilmelidir.

12. Teklif veren firma, üretici firma tarafından verilen temsilcilik belgesine sahip olmalıdır.

13. Teklif veren firma, ithalatçı firma tarafından verilen satış yetki belgesine sahip olmalıdır.

4. Harici Harddisk

Teknik Özellikleri:

HARİCİ HARDDİSK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Tipi: Harici Disk

Sabit Disk Tipi: HDD

Bağlantılar: USB 3.0 (USB 2.0 uyumlu)

Form Faktörü (inç): 2.5 inç

Bellek Kapasitesi: 2 TB

Aktarım hızı: 5 Gbit / sn

EKİPMAN

Özel Nitelikler: 10 GB bulut depolama (Pogoplug)

USB teknolojsi: USB 3.0

GENEL ÖZELLİKLERİ

Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık: 78 mm x 109 mm x 195 mm / 230 g

Genişlik: 78 mm

Yükseklik: 109 mm

Derinlik: 195 mm

Ağırlık: 230 g

Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Distribütör Garantili