|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]							                                 06/04/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                                         ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 21 /04 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primer HPLC 200nMol PRMR-H | 300 ADET |  |  | % |
| 2 | WizPure qPCR Master (SYBR) 10ML W1711-10B | 3 ADET |  |  | % |
| 3 | WizScript cDNA Synthesis Kit(High Capacity) W2211 | 3 ADET |  |  | % |
| 4 | Hybrid-R mini 100 preps 305-101 | 3 ADET |  |  | % |
| 5 | 96-WELL FAST THERMAL CYCLING PLATES, 10 4346907 | 50 ADET |  |  | % |
| 6 | GRS PCR seals GPP10.0100 | 50 ADET |  |  | % |
| 7 | 10μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP, filters 70.1130210 | 30 PAKET |  |  | % |
| 8 | 200μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP 70.760212 | 30 PAKET |  |  | % |
| 9 | 1000μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP 70.762211 | 30 PAKET |  |  | % |
| 10 | 0.2ml, 8-strip, Flat caps, PP, RNase & DNase Free, 125 60-0088 | 13 PAKET |  |  | % |
| 11 | ROX Reference Dye (50X) W1100 | 2 ADET |  |  | % |
| 12 | Anti-TNF alpha antibody (ab9755) 100ug | 1 ADET |  |  | % |
| 13 | Anti-IL-1 antibody (ab9722) 100ug | 1 ADET |  |  | % |
| 14 | Anti-IL-6 antibody (ab9324) 500ug | 1 ADET |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/11A204 kod nolu proje için, teklifler  21.04.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden Prof.Dr. Adnan ŞAHİN 0 222 239 29 79 / 2600

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Primer HPLC 200nMol PRMR-H

Teknik Özellikleri:

1. RNA izolasyon kiti, tam kandan,dokudan ve hücre kültürü lizatından RNA izolasyonu

yapabilmelidir.

2. Kit ile 21-22 bp büyüklüğünde RNA fragmentleri izole edilebilmelidir.

3. Kit, silika membranbazlıspin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

4. Kit prosedürü örneğin lize edilmesi, genomik DNA'nın uzaklaştırılması, RNA'nın kolona

bağlanması, yıkama ve elüsyon basamaklarından meydana gelmelidir.

5. Kit içerisinde genomik DNA kontaminasyonunu elimine etmek için 1500 KunitzunitesiDnase

enzimi bulunmalıdır.

6. Kit içerisinde Proteinaz-K bulunmalıdır.

7. Kit içerisinde RNA izolasyonu için gerekli tampon ve spin kolon bulunmalıdır.

8. Kit içerisinde örneklerin homojenizasyonunda kullanılmak üzere ikinci bir spin kolon daha

bulunmalıdır.

9. Elde edilen RNA miktarı 1 ml kandan 3 μg olmalıdır.

10. İzolasyon ile elde edilen RNA, RT-PCR ve kantitatifreal-time PCR uygulamalarına,

NorthenBlotting, RNase/S1 nükleazprotection ve Poly A+ seçimi çalışmalarına uygun olmalıdır.

11. Elüsyon hacmi 30-50 μl aralığında seçilebilmelidir.

12. Kit içerisinden 110 örneğe yetecek kadar trizol muadili çıkmalıdır.

13. Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen RNA'nın alınacağı

tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasındaki tüp ihtiyaçları

kitin içerisinden sağlanmalıdır.

14. Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolon ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml' lik toplama

tüpleri bulunmalıdır.

15. Kit aynı üretici firmanın otomatik izolasyon robotunda kullanılabilmelidir.

16. Handbook teklif ekinde sunulmalıdır uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

17. Kit laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluğu test edilmiş olmalıdır.

18. Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

verilmelidir.İstenilen belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

20. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

2. WizPure qPCR Master (SYBR) 10ML W1711-10B

Teknik Özellikleri:

1. Ürün 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.

2. 10 ml ambalajlarda olmalıdır.

3. Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır. Diagnostik ve terapötikprosedürler için kullanıma

uygun olmamalıdır.

4. Master mix; yüksek kaliteli antikor bağlı hot start PCR enzimi ile PCR verimliliği, dinamik aralığı,

hassasiyeti ve spesifikliğinden ödün vermeden güçlü ve hızlı bir amplifikasyon aralığına sahip

olmaktadır.

5. Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonları ve primerdimer oluşumlarını en aza indirmeye

çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

6. Master mix SYBR I floresansboya kullanan, kullanıma hazır real time master mix olarak, 5X

konsantrasyonda bulunmalıdır.

7. SYBR Greenmaster mix; -20C'de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini

koruyabilmelidir.

8. Kullanılan cihaza uygun olarak; ROX içermeyen, düşük ROX, yüksek ROX gibi seçenekleri

bulunmalıdır. Gerekirse bu ürünler arasında değişim yapılabilmelidir.

9. Teklif sunacak olan firmalar yetkili satıcılık belgesini sunmalıdırlar.Üreticiden direk olarak

alınmış yetki belgesi kabul edilecektir.

10. Firmalar 50rxn luk numune sunmalıdırlar. Ürünün çalışmasına göre uygunluk verilecektir.

11. Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

verilmelidir..İstenilen belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

3. WizScript cDNA Synthesis Kit(High Capacity) W2211

Teknik Özellikleri:

1. Kit; mRNA, miRNA veya total RNA'dan cDNA sentezi yapabilmelidir.

2. Kit 200 testlik ambalajda olmalıdır.

3. Kit High Capacity özellikte olmalıdır.

4. Ek bir malzemeye gerek olmaksızın kitin içeriğinde reaksiyon için tüm bileşenler olmalıdır.

5. Kit bileşenleri ; ReverseTranscriptase (200 U/ul) 10X RTasereactionbuffer 0.1 M DTT 10

mMdNTPs mix RNaseInhibitor (40 U/ul) Oligo (dT)20 (50 uM) Randomhexamer (50 ng/ul)

Nucleasefreewater olmalıdır.

6. Son derece hassas ve verimli olmalı, 1pg dan 2μg' a kadar RNA nıncDNA 'ya çevrilmesine

olanak sağlamalı ve 13kb kadar doğru bir şekilde sentezlemelidir.

7. İçerisinden çıkan Oligo (dT)20 ve Randomhexamer ile çalışabileceği gibi gen spesifik

primerlerle çalışmaya uygun dizayn edilmiş olması gerekir.

8. İçerdiği enzim; artmış sıcaklık stabilitesi ve azalmış RNase H aktivitesini kullanan bir

mühendislik ile üretilmiş M-MLV ReversTranskriptaz olmalıdır.

9. Enzim, çift ipliği 65 ° C'ye kadar stabil olarak korumalıdır.

10. -20°C'de 1 yıl saklanabilmelidir.

11. Ürün özelliklerinde farklı oranlarda dilüe edilmiş RNA'nın cDNA sentezi sonucunda ki jel

görüntüsü bulunmalıdır.

12. Firma ihaleden önce ürünler ile bir çalışma yapacak ve ürünlere uygunluk verilirse teklif

değerlendirilecektir. Çalışma yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Soğuk zincirli ürünler olduğu için kesinlikte Kargo ile teslimat kabul edilmemektedir.

14. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

4. Hybrid-R mini 100 preps 305-101

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

1. HPLC 200 Nmol olmalıdır.

2. Primerlerliyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

3. Avrupa menşeili olmalıdır.

4. Primerlerhplc yöntemiyle saflaştırılmış olmalıdır.

5. Belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır.

6. Primerlerinoptimizasyonu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

7. Firma, primerlerindizaynı için herhangi bir ek ücret talep etmemelidir.

8. Primerlerin teslim süresi 14 iş gününü geçmemelidir.

9. Firma, Çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir

10. Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

11. Primerler çalışmadığı takdirde yenisi ile ücretsiz değiştirilmelidir.

12. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan

kişi lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

13. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle

belgelendirilmelidir,birlikte sunmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

5. 96-WELL FAST THERMAL CYCLING PLATES, 10 4346907

Teknik Özellikleri:

1. 30 adet/paket olarak teslim edilmelidir.

2. Axygen, BioRad (plates), ABI (plates) markaları veya eşdeğer bir ürün olmalıdır.

3. PCR için yüksek kaliteli olmalıdır.

4. Avrupa yapımı olmalıdır.

5. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.

6. Plate; %99,9 saf polipropilenden yapılmış olmalıdır ve özellikle PCR çalışmaları için tasarlanmış

olmalıdır.

7. Termal döngüler için kullanıma uygun olan ince duvarlara sahip olmalıdır.

8. DNaz-free, RNaz-free, Pirojen-free olduğunu gösteren sertifika bulundurmalıdır.

9. Çapraz kontaminasyonu önlemek amaçlı beyaz polipropilenden yapılmıştır.

10. Üzerinde bulunan alfanümerik ile doğru kuyucuğa bulmaya yardımcı olmalıdır.

KuyucuklarRNaz/DNaz ve endotoksin içermemelidir.

11. Azaltılmış hacim potansiyeli ile buharlaşmayı minumuma indirmelidir.

12. 0,1ml kapasiteli cihazlar için uygun olmalıdır.

13. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan

kişi lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

14. Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

verilmelidir..İstenilen belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

gönderilmelidir. Numune göndermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

6. GRS PCR seals GPP10.0100

Teknik Özellikleri:

. Real Time PCR reaksiyonlarında kullanılmak üzere 100X konsantrasyonda hazırlanmış olmalıdır.

2. 10 ml hacimde ambalajlanmış olmalıdır.

3. Real-Time PCR reaksiyonu sırasında floresan ışıma değeri değişmemelidir.

4- Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

verilmelidir..İstenilen belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

7. 10μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP, filters 70.1130210

Teknik Özellikleri:

1. 30 adet/paket olarak teslim edilmelidir.

2. Axygen, BioRad (plates), ABI (plates) markaları veya eşdeğer bir ürün olmalıdır.

3. PCR için yüksek kaliteli olmalıdır.

4. Avrupa yapımı olmalıdır.

5. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.

6. Plate; %99,9 saf polipropilenden yapılmış olmalıdır ve özellikle PCR çalışmaları için tasarlanmış

olmalıdır.

7. Termal döngüler için kullanıma uygun olan ince duvarlara sahip olmalıdır.

8. DNaz-free, RNaz-free, Pirojen-free olduğunu gösteren sertifika bulundurmalıdır.

9. Çapraz kontaminasyonu önlemek amaçlı beyaz polipropilenden yapılmıştır.

10. Üzerinde bulunan alfanümerik ile doğru kuyucuğa bulmaya yardımcı olmalıdır.

KuyucuklarRNaz/DNaz ve endotoksin içermemelidir.

11. Azaltılmış hacim potansiyeli ile buharlaşmayı minumuma indirmelidir.

12. 0,1ml kapasiteli cihazlar için uygun olmalıdır.

13. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan

kişi lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

14. Firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

verilmelidir..İstenilen belgeleri vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir. Numune göndermeyen

firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

8. 200μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP 70.760212

Teknik Özellikleri:

1- 8 li stripler şeklinde yer almalı.

2- Materyal olarak dayanıklı, medikal-gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır.

3- Kimyasal olarak alkol ve hafif organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.

4- Şeffaf duvarı ile içeriğinin kolay görüntülenmesine imkan sunmalıdır.

5- Çalışma sıcaklığı -20121°C arasında olmalıdır. Otoklavlanabilir olmalıdır.

6- RNase ve DNasefree sertifikası bulunmalıdır.

7- ISO, CE, FDA Sertifikaları verilmelidir.Sertifika vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

8- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

9- Teklif veren firma distribitörlük belgesinide teklif ile birlikte sunmalıdır aksi takdirde teklif

değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

9. 1000μl Filter Tip, rack pack, sterile, tips material: PP 70.762211

Teknik Özellikleri:

1. Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik

UHMWPE den yapılmış olmalıdır.

2. Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri kirletmemelidir.

3. Otoklavlanabilir olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. 96tips/rack olmalıdır.

6. Hacmi 10ul olmalıdır.

7. Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

8. Laboratuarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

9. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

10. Ürün 1 hafta içerisinde teslim edileceği belgelenmelidir.

11. Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

10. 0.2ml, 8-strip, Flat caps, PP, RNase & DNase Free, 125 60-0088

Teknik Özellikleri:

1. Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik

UHMWPE den yapılmış olmalıdır.

2. Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri kirletmemelidir.

3. Otoklavlanabilir olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. 96tips/rack olmalıdır.

6. Hacmi 200ul olmalıdır.

7. Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

8. Laboratuarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

9. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

10. Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

11. Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

11. ROX Reference Dye (50X) W1100

Teknik Özellikleri:

1. Pipet uçları moleküler gradepolipropilenden yapılmış olmalıdır ve son derece hidrofobik

UHMWPE den yapılmış olmalıdır.

2. Düşük adsorbsiyon ile muamele görmüş olmalı ve numuneleri kirletmemelidir.

3. Otoklavlanabilir olmalıdır.

4. Steril olmalıdır.

5. 96tips/rack olmalıdır.

6. Hacmi 1000ul olmalıdır.

7. Universal olarak tüm pipetlere uyumlu olmalıdır.

8. Laboratuvarda denenmek üzere numune gönderilmelidir.

9. Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Aplikasyon desteği sağlayan kişi

lisans ve ya yüksek lisansında Moleküler Biyoloji ve Genetik dalından mezun olmalıdır. Teklifle

birlikte aplikasyon desteği belgesi sunulmalıdır.Belge vermeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

10. Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

11. Ürünü sağlayan firma distribitörlük belgesini teklifle birlikte sunmalıdır, aksi durumda teklif

değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

12. Anti-TNF alpha antibody (ab9755) 100ug

Teknik Özellikleri:

1. Rat,Human,Mause dokusunda çalışmalıdır.

2. Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

3. 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

4. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT

no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5. Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

8. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Çalışmada kullanılacak özellik ab9755 olmalıdır.

10. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

13. Anti-IL-1 antibody (ab9722) 100ug

Teknik Özellikleri:

1. Rat,Human,Mause dokusunda çalışmalıdır.

2. Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

3. 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

4. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT

no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5. Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

8. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Çalışmada kullanılacak özellik ab9722 olmalıdır.

10. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

14. Anti-IL-6 antibody (ab9324) 500ug

1. Rat,Human,Mause dokusunda çalışmalıdır.

2. Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

3. 500 ug konsantre antikor olmalıdır.

4. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT

no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5. Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

6. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

8. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Çalışmada kullanılacak özellik ab9324 olmalıdır.

10. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

Prof.Dr. Adnan ŞAHİN