|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/300-1	                                                                                                            27/03/2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                         ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 03/04/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Adet | β-estradiol |  |  | % |
| 2 | 1 Adet | 96-kuyucuklu doku kültür plateleri: |  |  | % |
| 3 | 2 Adet | 75 cm2 lik flask |  |  | % |
| 4 | 5 Adet | Pipet ucu (10 µl-100µl): (96 x 10) |  |  | % |
| 5 | 5 Adet | Pipet ucu (100µl ve 200µl): (96 x 10): |  |  | % |
| 6 | 1 Adet | Serolojik Pipet (5 ml): |  |  | % |
| 7 | 1 Adet | Serolojik Pipet (10 ml): |  |  | % |
| 8 | 1 Adet | 1a,25-Dihydroxyvitamin D3 |  |  | % |
| 9 | 1 Adet | 5a-Androstane |  |  | % |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR: 2017/11D02 kod nolu proje için, teklifler  03/04/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

(FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Doç.Dr.Didem TURGUT COŞAN 0 222 239 29 79/4591

...........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

β-estradiol: Toz halinde olmalıdır, steril ve insan kemik hücrelerine uygulanabilmelidir. %98 HPLC saflıkta olmalıdır. İçerisinde çözücüsüne ait bilgiler yer almalıdır. 5 gr (gram)’lık ambalajlarda bulunmalıdır.

96-kuyucuklu doku kültür plateleri: Steril, hücre kültüründe kullanıma uygun ve kapaklı olmalıdır. DNaz-RNaz free olmalı; pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır. Plate materyali polystyrene olmalı, kuyucukların dip şekli düz ve süspansiyon hücre kültürleri için işlenmemiş yüzeye sahip olmalıdır. Optik kalitesi yüksek olmalıdır. Kuyucuklar arasında kontaminasyonun önlenmesi için; kuyucukların kenarları yüksek olmalıdır. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır. Plate kenar ve kapakları  buharlaşmayı azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Taşıma ve istifi kolaylaştıran kapak şekline sahip olmalıdır. 100 adet/paket olmalıdır.

75 cm2 lik flask: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. DNAse-free, RNase-free ve pirojen-free olmalıdır. 1 paket içerisinde 100 adet bulunmalıdır. 75 cm2’lik kültür yüzeyli, filtre kapaklı, Plastik hücre kültürü flaskları hücrelerin tutunmasını kolaylaştıran hidrofilik bir yüzey sağlamalıdır. Kolay ulaşım için kısa, geniş ve açılı ya da düz boyunlu olmalıdır. Tek tek sızıntı testi uygulanmış olmalıdır.

Pipet ucu (10 µl-100µl): (96 x 10): 96x10’luk paketlerde olmalıdır. İçerisinde 96x10’luk kutular bulunan 10’lu kutularda olmalıdır. Slikonlu 10-100 µl sıvı çekebilir özellikli olmalıdır. DNase ve RNase free özellikli olmalıdır. Steril olmalıdır. Laboratuarda kullandığımız otomatik pipetle uyumlu olmalıdır.

Pipet ucu (100µl ve 200µl): (96 x 10): 96x10’luk paketlerde olmalıdır. İçerisinde 96x10’luk paketler bulunan 10’lu kutularda olmalıdır.  Slikonlu 100-200 µl sıvı çekebilir özellikli olmalıdır. DNase ve RNase free özellikli olmalıdır. Steril olmalıdır. Laboratuarda kullandığımız otomatik pipetle uyumlu olmalıdır.

Serolojik Pipet (5 ml): Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek tek paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. DNAse-free, RNase-free ve pirojen-free olmalıdır. Bir paket içerisinde 400 adet 5ml’lik pipet olmalıdır.

Serolojik Pipet (10 ml): Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek tek paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. DNAse-free, RNase-free ve pirojen-free olmalıdır. Bir paket içerisinde 400 adet 10ml’lik pipet olmalıdır.

1a,25-Dihydroxyvitamin D3:  %99 HPLC saflıkta olmalıdır. Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. İnsan ve kemik dokusu çalışmalarında kullanılabilmelidir. 1 paket içerisinde 10 gr bulunmalıdır.

5a-Androstane: %99 HPLC saflıkta olmalıdır. Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. İnsan ve kemik dokusu çalışmalarında kullanılabilmelidir. 1 paket içerisinde 1 gr bulunmalıdır.

Doç.Dr.Didem TURGUT COŞAN

Proje Yürütücüsü