|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/ 499	                                                                                       	 16 / 11 /2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 23 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresör | 1 adet |  |  |  |
| 2 | Üç eksenli deneyi için 70 mm çapında membran | 300 adet |  |  |  |
| 3 | Rezonant kolon deneyi için 50 mm çapında membran | 120 adet |  |  |  |
| 4 | Porous taş 70 mm çapında | 4 adet |  |  |  |
| 5 | Flac 2D dynamic option | 1 adet |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir) |  |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/15063 kod nolu proje için, teklifler  23/11/2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

MALZEMELERİN SON TESLİM TARİHİ 01.12.2020 DİR.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF İnşaat Müh.Böl.Dr.öğr.üyesi Kamil Bekir AFACAN 0 222 239 37 50 / 3201

...............................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Kompresör

Teknik Özellikleri:

Sessiz ve Yağsız 100 Litre. 3 HP. 220 Volt. 8 Bar. (ses:55 Db) Pistonlu Kompresör

Ses: 55 Db (ses düzeyi en fazla 55Db)

Tank Kapasitesi: 100 Litre

Güç: 3 Hp

Voltaj: 220 Volt

Serbest Hava Emişi: 405 Lt/Dk

Çalışma basıncı: 8 bar (115 PSI)

Piston Adedi: 2 * 3 = 6

Boyutlar: 40 * 115 * 75 cm

Ağırlık: 55

Sayfa 23

Proje Kodu: 2020-3172

Sarf Malzemesi

1. Üç Eksenli Deneyi İçin 70 mm Çapında Membran

Teknik Özellikleri:

1. Membran; ASTM D2850,D4767,ASTM5084,AASTHO T296,T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Membran kalınlığı 0,012 mm olmalıdır.

3. Membran özel ışık geçirmeyen, havası alınmış ambalaj paketinde ve bir paket içerisinde 10 Adet

Membran bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

4. Membran esnek olmalıdır. Membran yerleştirme aletine kolayca yerleştirilebilmelidir.

5. Membran dayanıklı olmalıdır birden fazla deney yapılabilmelidir.

6. Membran 70 mm çapında 140 mm yüksekliğinde Test numunelerine yerleştirmeye uygun

olmalıdır.

7. Membran paketinin üzerinde, ürünün kullanım sıcaklığı, nem, U.V ışığı , ürünün

özellikleri,ürünün hangi malzemeden ve nerede üretildiği, markası, kod numarası , ürünün

ölçülerinin yazdığı etiket bulunmalıdır.

8. Bir paket membranın ağırlığı paketi ile beraber 130  140 gram aralığında olmalıdır.

2. Rezonant kolon Deneyi İçin 50 mm Çapında Membran

Teknik Özellikleri:

Membran; ASTM D2850,D4767,ASTM5084,AASTHO T296,T297,ASTM D7181 standartlarına

uygun olmalıdır.

2. Membran uzunluğu toplam 200 mm olmalıdır.

3. Membran özel ışık geçirmeyen, havası alınmış ambalaj paketinde ve bir paket içerisinde 10 Adet

Membran bulunacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

4. Membran esnek olmalıdır. Membran yerleştirme aletine kolayca yerleştirilebilmelidir.

5. Membran dayanıklı olmalıdır birden fazla deney yapılabilmelidir.

6. Membran 50 mm çapında 100 mm yüksekliğinde Test numunelerine yerleştirmeye uygun

olmalıdır.

7. Membran paketinin üzerinde, ürünün kullanım sıcaklığı, nem, U.V ışığı , ürünün

özellikleri,ürünün hangi malzemeden ve nerede üretildiği, markası, kod numarası , ürünün

ölçülerinin yazdığı etiket bulunmalıdır.

8. Bir paket membranın ağırlığı paketi ile beraber 85  100 gram aralığında olmalıdır.

3. Porous taş 70mm çapında

Teknik Özellikleri:

1. Porous taş ASTM D4186/D4186M − 12 standardına uygun olmalıdır.

2. Silikon karbit, aliminyum oksit, pirinç kompozit veya bunlarla aynı rijitliğe sahip korozyona

uğramayan diğer malzemelerden yapılmış olmalıdır.

3. Empedans faktörü en az 100 olacak hidrolik iletkenliğe ve kalınlığı sahip olmalıdır.

4. Gözenekli taşın çapı 70 mm çapındaki üç eksenli hücresine tam olarak uyumlu olmalıdır.

4.Flac Ver 8.1.Dynamic Option

-Flac 2D ile uyumlu ver 8.1. dinamik analizlerin yapılabileceği modül.