| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/40		   		                   27 /01 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 04 / 02  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | 1'' selenoid vana |  |  |  |
| 2 | 1 adet | Dijital sıcaklık ve nem sensörü |  |  |  |
| 3 | 1 adet | pH metre probu |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Protoblot II AP system with stabilized substrate KİT |  |  |  |
| 5 | 1 adet | SDS-PAGE Standards, broad range, 200 mikroliter |  |  |  |
| 6 | 1 adet (500 g) | Trizma (R) base |  |  |  |
| 7 | 1 adet (500 g) | Glisin |  |  |  |
| 8 | 1 adet (500 g) | Tris HCl |  |  |  |
| 9 | 1 paket (50 adet/paket) | Thick Blot Filter paper, precut, 0.45 *7*8.5 cm |  |  |  |
| 10 | 1 adet | Nitroselüloz membran |  |  |  |
| 11 | 1 adet | Brillant Blue G250 Colloidal Concentrate |  |  |  |
| 12 | 2 çuval(70 litre) | Torf |  |  |  |
| 13 | 1 çuval (200 L) | Perlit |  |  |  |
| 14 | 70 adet | Saksı (tabağı ile birlikte) |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 23A117  kod nolu proje için, teklifler  04.02.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fak.Tarımsal Biyoteknoloji Böl.Prof.Dr.Ece TURHAN /  0 222 239 37 50 / 4814

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 26

Proje Kodu: 2019-2929

Sarf Malzemesi

1. 1'' selenoid vana

Teknik Özellikleri:

- 24 vac elektrik besleme bobini

- Plastik gövde

- Düşük basınç kontrol uygun conta ve kontrol yayı

2. Dijital sıcaklık ve nem sensörü

Teknik Özellikleri:

hassas sıcaklık ve nem sensörü

- Anlık sıcaklık ve nem değerlerini gösteren 14mm yüksekliğinde, 15 metreden görüş sağlayan

ekran

- Sıcaklık ve nem için 2 farklı analog çıkış ( 4-20 mA veya 0-10 V ) veya 2 adet 3 Amper Röle (

Kontrol veya Alarm amaçlı )

- Röle çıkışlı modülde RS485 Modbus haberleşme

- IP65 Koruma, Ops. IP68 Koruma

- 24 VDc Besleme

- Duvar montaj, hat montaj veya dişli montaj seçenekleri

- Opsiyonel 2 sensör girişi ile tek bir cihazda 2 farklı bölgenin sıcaklık-nem değerlerini yada

ortalamalarının izlenmesi

- 2. cihaza gerek duymadan direk analog çıkış ile invertor kontrolü yapabilme

- 30 metreye kadar sensörü uzatabilme

- Paslanmaz çelik, pirinç filtreli, dişli paslanmaz çelik, Pvc sensör gövdesi seçenekleri

3. pH metre probu

Teknik Özellikleri:

-Plastik gövde, jel dolgu ve kablolu

-Bölümümüzde bulunan Mettler Toledo marka pH metre cihazı ile kullanıma uygun olmalı.

4. Protoblot II AP system with stabilized substrate KİT

Teknik Özellikleri:

HSP60'lar için uygun olmalıdır.

5. SDS-PAGE Standards, broad range, 200 mikroliter

Teknik Özellikleri:

Elektroforezde kullanıma uygun olmalı.

6. Trizma (R) base

Teknik Özellikleri:

(Molekül ağırlığı:121.14). Biyoteknolojide kullanımı sertifikalandırılmış olmalı.

7. Glisin

Teknik Özellikleri:

Moleküler biyolojide ve lektroforezde kullanıma uygun olmalıdır.

8. Tris HCl

Teknik Özellikleri:

Moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalı.

9. Thick Blot Filter paper, precut, 0.45 *7*8.5 cm

Teknik Özellikleri:

Moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

Sayfa 27

Proje Kodu: 2019-2929

Sarf Malzemesi

10. Nitroselüloz membran

Teknik Özellikleri:

0.45 micrometer,7*8.4 cm, 10 units

11. Brillant Blue G250 Colloidal Concentrate

Teknik Özellikleri:

Moleküler biyolojide kullanıma uyugn olmalıdır.

12. Torf

Teknik Özellikleri:

Yüksek kaliteli, tarımsal kullanma uygun olmalı, içerdiği besin maddeleri paketin üzerinde

belirtilmiş olmalı.

13. Perlit

Teknik Özellikleri:

Tarımsal kullanıma uygun olmalıdır.

14. Saksı (tabağı ile birlikte)

Teknik Özellikleri:

Saksılar 2 L'lik ve tabaklı olarak verilmelidir.