	[image: image1.png]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/469
                                                                                       
 30 / 10 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 06 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Bead Tubes AP 50/bag
	1 Kutu
	
	
	

	2
	tripleXtractor reagent for RNA isolation
	1 Adet
	
	
	

	3
	beta-amylase ve Referans Gen Primer Probe set
	2 Adet
	
	
	

	4
	LightCycler 480 Probes Master
	1 Kutu
	
	
	

	5
	Transcriptor cDNA Synth. Kit 50 react.
	1 Kutu
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2020/23022 kod nolu proje için, teklifler  06 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Prof.Dr.Ece TURHAN 0 222 239 37 50 / 4814
.........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

1. Bead Tubes AP 50/bag

Teknik Özellikleri:

1. Doku örneklerinden total RNA izolasyonunu gerçekleştirmek için kullanılabilmelidir.

2. Porselen boncuklardan oluşmalıdır ve üzerinde RNA, DNA, Protein yapıları bağlı kalmamalıdır.

3. Fenol-kloform yöntemine dayalı izolasyonlarda kullanılabilmelidir.

4. Dokudan RNA izolasyon yapılacağı için homojenizasyon için gerekli ekipmanlar ile uyumlu

olmalıdır.

2. tripleXtractor reagent for RNA isolation

Teknik Özellikleri:

1. DNA ve RNA free olacaktır.

2. Soğuk zincir ile teslim edilmelidir.

3. 200 ml'lik olmalıdır.

4. Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

5. Çalışmadığı takdirde firma yenisi ile değiştirmelidir.

3. beta-amylase ve Referans Gen Primer Probe set

Teknik Özellikleri:

1)Hazırlanacak olan primer seti laboratuvarımızda bulunan cihaza göre firma tarafından optimize

edilecektir.

2) Bir set ile en az 10.000 reaksiyon yapılması gerekmektedir

3) Primer Seti HPLC saflığında olmalıdır.

4) Seti içeren , Primer- probe ' un Sentez skalası en az 200 nmol olmalıdır.

5) Seti içeren , Primer liyofilize olarak teslim edilmeli. Tüpler, Sulandırma sonucu 100 pikomol den

en az 1.5 ml Primer prob olmalıdır.

6) Primer Dizaynları teklif veren firma tarafından dizayn edilecektir

4. LightCycler 480 Probes Master

Teknik Özellikleri:

1 ) Kitin totalde 600 reaksiyon master mix içermesi gerekmektedir.

2 ) Master mix içinde cross kontaminasyonu engelleyen UNG enzimide içermelidir.

3) Kit paketi içinde 6 ayrı tüpte master mix bulunmalıdır.

4 ) Master mix içindeki enzim Fast start özellikte olmalıdır.

5 )Real tıme reaksiyonu için kit kullanıma hazır olmalıdır,Sadece dışardan primerler ve prob

eklenmesi gibi özellikte olmalıdır.

5 ) Master mix 2x konsatrayonunda bulunmalıdır.

6 ) Kit paketinin içinde ayrı ayrı 150 er reaksiyonluk toplamda 600 reaksiyon master mix

bulunması gerekmektedir.

7) Kit içerisinde ayrı ayrı tüplerde RNA az free su bulunmalıdır.

8 ) Kitin optimizasyonu teklif veren firma tarafından kurumun cihazında önceden yapılmış olması

gerekmektedir.

5. Transcriptor cDNA Synth. Kit 50 react.

Teknik Özellikleri:

1 ) Kit 250 reaksiyon içermeli ve tek paket içinde açılmamış şeklinde teslim edilmelidir.Açılmış kit

teslim edilmemelidir.

2 ) Ambalajlar üzerinde marka, katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.

3) Kit içerisinde , Mavi renkli tüpte Enzim mix , Kırmızı renkli tüpte Reaction Buffer ve beyaz

renkli tüpte Water, PCR Grade içermelidir.

4 ) Kit çalışma protokolü tek basamaklı olup 30 dk da RNA yı CDNA ya çevirebilmelidir. Tek

basamaklı protokü kit içerinde bulunmalıdır.

5 ) Teklif veren firma Çalışma sorumlusu olan öğretim üyesine kitin Demo sunu yapılmış olması ve

sonuçların Rapor şeklinde sunulmuş olması gerekmektedir.

6) Kit ile beraber teklif verecek olan firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.
                                                                                                            Prof.Dr.Ece TURHAN
                                                                                                            Proje Yürütücüsü

