|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/1615                                                                                                        01/08/2017

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 08/08/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Miktarı | Malın/Hizmetin Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | Anti-TNF α Receptor Antibody |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Anti-von Willebrand Factor Antibody |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | VEGF Antıbody |  |  |  |
| 4 | 1 Adet | HMGB1 Antibody |  |  |  |
| 5 | 1 Adet | Masson Trıchrome kit |  |  |  |
| 6 | 1 Adet | Dapi 30 ml |  |  |  |
| 7 | 1 Adet | Goat anti mause secondary antıbody FITC |  |  |  |
| 8 | 1 Adet | Goat anti Rabbit secondary antıbody FITC |  |  |  |
| 9 | 1 Adet | Antibody Diluent 125 ml |  |  |  |
| 10 | 1 Litre | Tris - EDTA Buffer pH:9 10x |  |  |  |
| 11 | 1 Litre | TBS pH:7.6 tween 20 li 20x |  |  |  |
| 12 | 1 Adet | HRP mikro polymer kit 60ml |  |  |  |
| 13 | 1 Adet | Mounting medium, aqueous 125ml |  |  |  |
| 14 | 1 Adet | Consul Mount 100 ml |  |  |  |
| 15 | 1 Adet | Hematoksilen İnstant 1000 ml |  |  |  |
| 16 | 1 Kutu | Mikrotom bıçağı low profil |  |  |  |
| 17 | 1 Adet | Alkolik Eosin Y İnstant 1000 ml |  |  |  |
| 18 | 5 Adet | Paraformaldehyde 1 kg |  |  |  |
| 19 | 4 Adet | Parafin 2 kg |  |  |  |
| 20 | 10 Kutu | Pozitif şarjlı süperfrost plus lam |  |  |  |
| 21 | 2 Adet | Ksilen Substıtue 5 lt |  |  |  |
| 22 | 8 Kutu | Lam Frost renkli |  |  |  |
| 23 | 10 Kutu | Lamel 24x50 mm |  |  |  |
| 24 | 1 Adet | Doku Sınırlama Kalemi |  |  |  |
| 25 | 1 Adet | Doku takip kaseti 250 ad /kutu |  |  |  |
| 26 | 4 Adet | Lam saklama kutusu 50 lamlık |  |  |  |
| 27 | 1 Adet | 10% Buffered Formalinli Doku Kabı kutu/100ad |  |  |  |
| 28 | 1 Adet | Hydrogen Peroxide %3 Aqueous 125 ml |  |  |  |
| 29 | 1 Adet | Lipid oil red-o staining kit |  |  |  |
| 30 | 1 Adet | Goat serum 110ml |  |  |  |
| 31 | 1 Kutu | PBS Tablet PH:7.4 Kutu/100Ad |  |  |  |
| 32 | 2 Adet | Kimyasallardan etkilenmeyen kalem |  |  |  |
| 33 | 1 Adet | CytoBlock Kit 50 Test |  |  |  |
| 34 | 1 Adet | Alloxan monohydrate 10 g |  |  |  |
|  |  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |  |  |  |

NOTLAR 2017/11D24 kod nolu proje için, teklifler 08/08/2017  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden posta veya faks ile getirilmelidir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Eğitim Uygulama ve araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden             Prof. Dr. Aydan Ayşe KÖSE  0 2222392979/ 3250

...................................................................................................................................................................................................... Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesihttp:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti-TNF α Receptor Antibody

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ug konsantre antikor olmalıdır.

e - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

İ-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

j-Çalışmada kullanılacak clone: MABC615 olmalıdır

k-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

l-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

2. Anti-von Willebrand Factor Antibody

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ug konsantre kimyasallardan oluşan;100 testlik kit olmalıdır.

e - İmmunfleurosan boyama yöntemi olarak kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

i-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

j- Çalışmada kullanılacak clone: MAB3442 olmalıdır

k-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

l-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

3. VEGF Antıbody

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ug konsantre antikor olmalıdır.

e - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

I-Çalışmada kullanılacak Clone: RB-9031-P1 olmalıdır.

İ-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

j-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

k-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

4. HMGB1 Antibody

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ug konsantre antikor olmalıdır.

e - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

I-Çalışmada kullanılacak Clone: mAb #6893 olmalıdır.

i-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

j-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

k-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

5. Masson Trıchrome kit

Teknik Özellikleri:

a-1 test = 500ul hesabına göre 100 testlik olmalıdır.

b-Kit içerisinde 5 adet 50ml lik damlalıklı komponentolmalıdır.

c-Histokimyasal boyamaya uygun olmalıdır.

d-Codeno : RRSK20/100

e-Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

HaematoxylinWeigert's A

HaematoxylinWeigert's B

PhosphotungsticAcid 1 % Solution

Ponceau Fuchsin Masson Stain

2% Methyl Blue in 2.5% aceticacid

f-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

g-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

6. Dapi 30 ml

Teknik Özellikleri:

a-Ürün 30 ml lık ambalajda olmalıdır

b-Moleküler ağırlığı 350,3 olmalıdır.

c-Saflık oranı ≥97% olmalıdır.

d-Solid yapıda olmalıdır.

e-Suda çözünebilir olmalıdır.

f- -20 C de saklanmalıdır.

g-Ürün orijinal ambalajında,üzerinde marka,katalog numarası ve lot numarası bulunmalıdır.

h-Teklif veren firma teklif verdiği ürüne ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

j-Ürün soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmelidir.

k-Ürün çalışmadığı taktirde yetkili firma ürünü yenisi ile değiştirmelidir.

l-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

m-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

7. Goat anti mause secondary antıbody FITC

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ul konsantre antikor olmalıdır.

e  immünfloresan boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı Clone: F-2761 olmalıdır.

g-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

h-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

ı-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

8. Goat anti Rabbit secondary antıbody FITC

Teknik Özellikleri:

a  Rat,Human dokusunda çalışmalıdır.

b - Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

c - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

d  500 ul konsantre antikor olmalıdır.

e -immünfloresan boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ı Clone: T-2767 olmalıdır.

i-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

j-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

k-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

9. Antibody Diluent 125 ml

Teknik Özellikleri:

a- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir.

c - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

f- Clone: TA-125-UD olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.İmmünhistokimya

yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,18,19,26,28,31,33

nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

h-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

10. Tris - EDTA Buffer pH:9 10x

Teknik Özellikleri:

a - 1000 ml ,konsantre , orjinal ambalajında olmalıdır.

b - 10 X dilue ye uygun olmalıdır.

c- PH: 9.0 olmalıdır.

d - Antijen maskesini iyi bir şekilde kaldırmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

h- Clone: AP-9004- 1000 olmalıdır.

ı- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

i-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

11. TBS pH:7.6 tween 20 li 20x

Teknik Özellikleri:

a - 1000 ml ,konsantre , orjinal ambalajında olmalıdır.

b - 20 X Konsantre formda, PH:7.6 olmalıdır

c-, 1/100 oranında Tween 20 içermelidir

d - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

h- Clone: TA-999TT olmalıdır.

ı-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

i-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

12. HRP mikro polymer kit 60ml

Teknik Özellikleri:

a - Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş,data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

Rat,Human dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

b - 60 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

c - Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

d - Kit (QHL120315) içerisinde Bloking , Enhancer , HRP mikro polymer , herbiri 60 ml

solüsyonları bulunmalıdır.

e - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

f - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

g - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

ı- Clone: TL-60-QHL olmalıdır.

i-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

j-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

13. Mounting medium, aqueous 125ml

Teknik Özellikleri:

a - 125 ml (TA-125-UG) kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - AEC Chromogen sonrası, boyayı soldurmayan, hemen kuruyan, hava kabarcığı yapmayan

özellikte olmalıdır.

c Tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

d - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

e- Clone:TA-125-UG olmalıdır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

14. Consul Mount 100 ml

Teknik Özellikleri:

a.Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

b.Su ve ksilen bazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

c.Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

d.Otomatize edilmiş uygulamalara uygun olmalıdır.

e.Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

f.Refraktif indeksi 1.43  1.46 (20 °C) olmalıdır.

g.Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

h.Orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve ambalajı 100 mL'lik kilitli kapaklı cam ambalajda

olmalıdır.

i.İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

j.Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

k-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

15. Hematoksilen İnstant 1000 ml

Teknik Özellikleri:

a-Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır.

b-Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

c-Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

d-Jinekolojik ve jinekolojik olmayan klinik sitolojik numunelerin boyanmasında kullanılmalıdır.

e-Haematoxylin 5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

f-Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

g-pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

h-Kullanıma hazır sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.

ı-A ve B iki kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

i-Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

j-Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miyadlı olmalıdır.

k-İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

l-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

m-Clone: 3801560 3801561 3801562 olmalıdır.

n-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

16. Mikrotom bıçağı low profil

Teknik Özellikleri:

a - 1 kutuda 50 adet low profil , disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

b - 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

c - Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

d - Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

g- Clone:207500000 olmalıdır.

h- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

ı-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

17. Alkolik Eosin Y İnstant 1000 ml

Teknik Özellikleri:

a-Histolojik ve sitilojik boyamalara uygun olmalıdır.

b-Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

c-Alkol bazlı olmalıdır.

d-Toz kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

e-Çökelti oluşturmamalıdır.

f-Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

g- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

h-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

ı-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

18. Paraformaldehyde 1 kg

Teknik Özellikleri:

a. Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır

b. 1000 gr ışığı geçinmeyen ambalajda olmalıdır,

c. Orijinal ambalajında olmalıdır.

d. İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

f-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

g-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

19. Parafin 2 kg

Teknik Özellikleri:

a-Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

b-Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

c-Erime sıcaklığı 55-56 C olmalıdır.

d-2 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

e-60 ay raf ömrü olmalıdır.

f-Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2mm2/s (100 °C) olmalıdır.

g-Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetil sulfoxide) içermelidir.

h-Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

j-İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

k-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

l-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

m-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

20. Pozitif şarjlı süperfrost plus lam

Teknik Özellikleri:

a - 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

f-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Clone: J1800AMNZ olmalıdır

h-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

21. Ksilen Substıtue 5 lt

Teknik Özellikleri:

a-Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz ,çözücü olmalıdır.

b-Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı

c-5 Lt'lik kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

d-Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan idrar testinde kokusuz

ksilen oranı 150PPM oranın altında olmalıdır.

e-Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C (1013

hPa) olmalıdır.

f-Kırılma indisi 1.415 ila 1.420 arasında olmalıdır.

g- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

h- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

I-Clone: 64742-48-9 olmalıdır.

i-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

22. Lam Frost renkli

Teknik Özellikleri:

a - 1 kutuda 50 adet,Frost lam bulunmalıdır.

b - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Clone: J1800AMNZ olmalıdır

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

h-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

23. Lamel 24x50 mm

Teknik Özellikleri:

a - 1 kutuda 100 adet 24x50 mm lamel olmalıdır.

b - Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

c - Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

d- Clone: 165016 olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

24. Doku Sınırlama Kalemi

Teknik Özellikleri:

a - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

b- Lam yüzeyine sürüldükten bir sn sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında

lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay

verilecektir.

c- Clone: S2002 olmalıdır

d- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

f-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

25. Doku takip kaseti 250 ad /kutu

Teknik Özellikleri:

a. Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalı.

b. İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından

etkilenmemelidir.

c. Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır.

d. Kaset üzerinde protokol no su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı,ayrıca yanlarına da kurşun

kalemle yazı yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

e. Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

f-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

26. Lam saklama kutusu 50 lamlık

Teknik Özellikleri:

a- Polipropilen malzemeden olmalı

b- Kutu 50 lam alma kapasitesinde olmalı

c- Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalı

d- Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

e- Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

h-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

27. 10% Buffered Formalinli Doku Kabı kutu/100ad

Teknik Özellikleri:

a-Kaplar, her türlü cerrahi müdahaleden sonra alınacak örneklerin, histolojik ve patolojik

muayenesi için uygun olmalı ve muayene yapılana kadar örneklerin muhafazasını ilk günkü

gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

b- Kaplar, hacmine göre %50 oranında tamponlanmış %10'luk formalinli solüsyonu kullanıma

hazır halde içermeli, bu içerik tortusuz olmalı ve her türlü biyopsi örneği için uygun olmalıdır.

c- Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot

numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca etikette

alınacak örnek bilgilerinin yazılması için de uygun yerler bulunmalıdır.

d- İnce kesit alınmış ve tamamiyle şeffaf olan dokuların görülebilmesi için kap içindeki solüsyon

renkli olmalıdır ve boya maddesi hiçbir şekilde dokuya zarar vermemelidir,

uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyon vermemelidir.

e- İstenilen Kapların ölçüleri ve ambalaj miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır:

KAB 20 ML 100 AD/Kutu

f- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

g-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

28. Hydrogen Peroxide %3 Aqueous 125 ml

Teknik Özellikleri:

a - Dokuda endogen peroxidase aktivitesini inhibe etmek için uygun olmalıdır.

b - 125 ml (TA-125-HP) kullanıma hazır formda olmalıdır.

c - Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

d - %3 Aqueous özellikte olmalıdır.

e - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

h- Clone: TA-125-UG olmalıdır.

ı-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

i-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

29. Lipid oil red-o staining kit

Teknik Özellikleri:

a - Monoclonal + polyclonal miks kit olmalıdır

b - Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

c  100 Test olmalıdır.

d  İmmunhistokimyasal ve immünfloresan boyama yönteminde kullanılacaktır.

e- IVD ve CE belgeli olmalıdır

f - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

g - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

h- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

ı-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

30. Goat serum 110ml

Teknik Özellikleri:

a- 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

b - Monoclonal , polyclonal antikorları ile uyumlu kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması gereklidir.

c - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

h - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

ı- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

i-Çalışmada kullanılacak Catno: TA-125-UB olmalıdır.

j-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

31. PBS Tablet PH:7.4 Kutu/100Ad

Teknik Özellikleri:

a  100 Adet tablet orjinal ambalajında olmalıdır.

b  Tablet PH:7.6 olmalıdır

c-İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

d - IVD ve CE belgeli olmalıdır.

e - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

f - İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

g- Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

h-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

ı-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

32. Kimyasallardan etkilenmeyen kalem

Teknik Özellikleri:

a - histokimyasal yöntemde lama ve kasete yazmak için kullanılacaktır

b- Lam yüzeyine sürüldükten bir sn sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında

lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay

verilecektir.

c- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

e-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

33. CytoBlock Kit 50 Test

Teknik Özellikleri:

a-Kit içerisinde: 50 Cytoblock Kaset ,1 Cytoblock Reaktif 1 ,1 Cytoblock Reaktif 2 bulunmalıdır.

b- Cytospin 4 cihazı ile uyumlu çalışılabilmelidir

c - IVDve CE belgeli olmalıdır.

d - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

e- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet ve markanın satışını yapabilmesi için sahip

olduğu mümessillik belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

f-Clone 7401150

g-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.

h-Teklif edilen markanın yetkili satıcısı olduğuna dair belge teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

34. Alloxan monohydrate 10 g

Teknik Özellikleri:

a - IVDve CE belgeli olmalıdır.

b - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

c- İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data Sheet teslim etmeyen firmalar dikkate

alınmayacaktır.

d-Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

e-20 gr orijinal ambalajında clone A7413 olmalıdır.

f-İmmünhistokimya yönteminde uyum ve standardın yakalanması için aşağıdaki 1,2,3,4,5,6,7,8

,9,18,19,26,28,31,33,34 nolu malzemeler aynı üreticiden, istenilen clone'lu olmaldır.__

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr.Aydan Ayşe KÖSE