	[image: image1.jpg]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


                                                                                                                                                                                      GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/400                                                                                                                   04/10/2019 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                          ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09/10/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                                                                Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Çeker Ocak
	1 Adet
	
	
	

	2
	Işık kaynağı
	1 Adet
	
	
	

	3
	Gadolinium(III) nitrate hexahydrate (25g)
	1 Adet
	
	
	

	4
	Europium(III) nitrate hydrate (25g)
	1 Adet
	
	
	

	5
	Erbium(III) nitrate pentahydrate (25g)
	1 Adet
	
	
	

	6
	Trifluoromethanesulfonic acid (500g)
	1 Adet
	
	
	

	7
	4-(Bromomethyl)benzonitrile (50g)
	1 Adet
	
	
	

	8
	Isonicotinic acid (100g)
	1 Adet
	
	
	

	9
	4-Pyridinecarbonitrile 98% (100g)
	1 Adet
	
	
	

	10
	Hydrobromic acid solution (1L)
	1 Adet
	
	
	

	11
	 Toluene (5L)
	1 Adet
	
	
	

	12
	N,N-Dimethylformamide (10L)
	1 Adet
	
	
	

	13
	METHANOL (10L)
	1 Adet
	
	
	

	14
	ETHANOL ABSOLUTE (10L)
	1 Adet
	
	
	

	15
	Eldiven (S)
	3 Paket
	
	
	

	16
	Eldiven (M)
	4 Paket
	
	
	

	17
	Eldiven (L)
	3 Paket
	
	
	

	18
	BALON (500ml)
	2 Adet
	
	
	

	19
	BALON (250 ml)
	2 Adet
	
	
	

	20
	BALON (100 ml)
	2 Adet
	
	
	

	21
	SİPİRALLİ SOĞUTUCU
	3 Adet
	
	
	

	22
	4mL Clear Glass Sample Vials
	1 Paket
	
	
	

	23
	Black Phenolic Screw Caps with14B Rubber Liner (13-425 thread)
	1 Paket
	
	
	

	24
	Platin kroze
	1 Paket
	
	
	

	25
	Termik analiz cihazı için numune tutucu
	1 Adet
	
	
	


	26
	Europium(III) nitrate pentahydrate (10g)
	1 Adet
	
	
	

	27
	8 mL Clear Glass Sample Vials
	1 Paket
	
	
	

	28
	Black Phenolic Screw Caps with14B Rubber Liner (15-425 thread)
	1 Paket
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)

	16/12/2019 tarihine kadar malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir.


NOTLAR: 2019/19C102  kod nolu proje için, teklifler  09/10/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Kimya Bölümü Anorganik Kimya A.D.  Prof.Dr.Okan Zafer YEŞİLEL  0 222 239 37 50 /2734                                                                                                              

                                                                                                              Dr.Öğrt.Üyesi Mürsel ARICI 0 222 239 37 50  / 2738
..................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1-ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çeker ocak, 120 x 70 x 210 cm (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerinde olmalıdır.

2. Çeker ocak en az 1,2 mm kalınlıkta galvaniz çelikten yapılmalı ve üzeri asit buharına dayanıklı,

elektrostatik veya epoksi vb. fırınlanmış boya ile kaplanmalıdır. Asit püskürtme vb. korozyon

testlerine, organik çözgen püskürtme işlemlerine dayanmalıdır.

3. Kabin, tezgah üstünde çalışma sırasında oluşabilecek asit buharı, ısı ve proses aroması gibi

kirleticileri hemen emerek uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede olmalıdır.

4. Hava emiş motoru en az 1050 m3/saat kapasiteli olmalıdır. Emiş hızı sağlayan fan asit, baz ve

çözgen buharlarına dayanımlı olmalıdır.

5. Kabin aydınlatma floresan lamba ile sağlanmalı, çeker ocak içine kurulan düzeneklerin

oluşturacağı kimyasal buharlardan etkilenmemeli, kabin içi mekanda kabarıklık yapmayacak

şekilde gömme olmalıdır.

6. Çeker ocak çalışması sırasında gürültü kirliliği yaratmamalı, ses seviyesi 60db den küçük

olmalıdır.

7. Kabin içerisinde dört adet 10 A 220 V topraklı priz ve prizler, tüm çeker ocağa ait W otomat ana

sigortası olmalıdır. Kontrol panosu üst alınlıkta olmalıdır.

a. Bu kalınlıkta 1 adet aydınlatma düğmesi,1 adet dimmer olmalıdır.

b. Çeker ocağa elektrik enerjisinin verildiğini gösterir bir adet elektrik anahtarı, bir adet fan

anahtarı ve fan hız kontrol ayarının yapıldığı düğme olmalıdır.

8. Tezgah (banko) çalışma zemini aside dayanıklı anti asit compakt laminant, malzemeden yapılmış

olmalıdır.

9. Çeker Ocakta bir adet su bağlantısı pp evye+evye bataryası olmalıdır.

10. Banko altında dolap olmalıdır. Söz konusu dolap, çeker ocak ile aynı malzemeden imal edilmeli,

istenildiğinde çeker ocak altından uzaklaştırılabilecek şekilde kilitlenebilir tekerlek sistemine

sahip olmalıdır.

11. Kabin ön camı çerçeveli giyotin tip olmalıdır.

12. Emme işlemi hava akış fiziğine uygun olmalıdır.

13. Cihaz, labaratuvardaki yerine kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir.

14. Cihaz, 220 V / 50 Hz şebeke gerilimine uygun olacak ve şebeke gerilimindeki değişmelerin en

az ± %10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

15. Cihaz imalat hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz servis garantili olmalı, ayrıca 10 yıl ücretli

yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

16. Cihaz EN 14175 standartlarına uygun üretilmelidir ve cihazla birlikte EN 14175 belgesi

verilmelidir.

17. Üretici Firmanın ISO 9001; 2015 Belgesi, ISO 13485, TSE 12426 BELGESİ EN 14175 kalite

Belgesi ve CE BELGESİ olmalıdır.

18. Çeker Ocak CE işareti taşımalıdır.
2-UV Işık Kaynağı - Teknik Şartname

1. 100 W gücünde 365 nm dalga boyunda ışık yaymalıdır ve uyumlu balastı ile birlikte

verilmelidir.

2. 220 volt 50 Hz ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

3. Yüksek Yoğunluklu UV ışık vermelidir.

4. Lamba başlığının tabana takıldığı, pozlama kutusu (exposure box) verilmelidir.

5. Lamba başlığı, tabana takıldığında dönebilmelidir.

6. 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
3. Gadolinium(III) nitrate hexahydrate

Teknik Özellikleri:

%99.9 saflıkta olmalıdır.

4. Europium(III) nitrate hydrate

Teknik Özellikleri:

Komplekslerin sentezinde kullanılacaktır.

5. Erbium(III) nitrate pentahydrate

Teknik Özellikleri:

%99.9 saflıkta olmalıdır.

6. Trifluoromethanesulfonic acid

Teknik Özellikleri:

ReagentPlus®, ≥99%

7. 4-(Bromomethyl)benzonitrile

Teknik Özellikleri:

Saflığı en az %99 olmalıdır

8. Isonicotinic acid

Teknik Özellikleri:

Saflığı en az %99 olmalıdır

9. 4-Pyridinecarbonitrile 98%

Teknik Özellikleri:

Saflığı en az % 98 olmalıdır.

10. Hydrobromic acid solution

Teknik Özellikleri:

47% Extra Pure

11. Toluene

Teknik Özellikleri:

Saflığı en az ≥99.7% olmalıdır.

12. N,N-Dimethylformamide

Teknik Özellikleri:

ACS reagent, saflığı en az 99.8% olmalıdır

13. METHANOL

Teknik Özellikleri:

Yüksek saflıkta olmaldır. 99.0 %

14. ETHANOL ABSOLUTE

Teknik Özellikleri:

ABSOLUTE

15. Eldiven

Teknik Özellikleri:

Nitril eldiven pudrasız

16. BALON

Teknik Özellikleri:

500 ML , DY , 45 DERECE AÇILI , NS : 19/26 � 14/23

17. BALON

Teknik Özellikleri:

250 ML , DY , 45 DERECE AÇILI , NS : 19/26 � 14/23

18. BALON

Teknik Özellikleri:

BALON , 100 ML , DY , 45 DERECE AÇILI ,

NS : 19/26 � 14/23

19. SİPİRALLİ SOĞUTUCU

Teknik Özellikleri:

TS 3952 CAM HORTUMLUKLU İKİ UCU NS ŞİLİFLİ CEKET TOPLAM BOY 160/350 ERKEK NS

19/26

20. 4mL Clear Glass Sample Vials

Teknik Özellikleri:

Organic Samples with 13-425 Size Phenolic Rubber-Lined Screw Caps (Case of 144)

21. Black Phenolic Screw Caps with 14B Rubber Liner

Teknik Özellikleri:

13-425 GPI Thread Finish, Bulk Pack Case of 200

22. Platin kroze

Teknik Özellikleri:

Perkin Elmer TG-DTA cihazına uyumlu olmalı.

23. Termik analiz cihazı için numune tutucu

Teknik Özellikleri:

Perkin Elmer Termik analiz TG-DTA cihazına uyumlu olmalı

24. Europium(III) nitrate pentahydrate

Teknik Özellikleri:

%99.9 saflıkta olmalı.

25. 8 mL Clear Glass Sample Vials

Teknik Özellikleri:

Organic Samples with 15-425 Size Phenolic Rubber-Lined Screw Caps (Case of 144)

26. Black Phenolic Screw Caps with 14B Rubber Liner

Teknik Özellikleri:

Solid top, white rubber liner, thread 15-425, pkg of 200 ea


      Proje Yürütücüsü
                                                                                                                       Prof.Dr.Okan Zafer YEŞİEL
