TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat (Demirbaş)

1. 16 Kanallı Kafa Başlığı

Teknik Özellikleri:

- Araştırma seviyesinde beyin aktivitesini (EEG sinyallerini) kaydedebilecek,

- Transkraniyal uyarım için tasarlananan,

- En az 35 farklı lokasyon içerisinden 10-20 EEG ölçüm standardına uygun,

- Aynı anda en az 16 adet noktadan ayrık EEG ölçümleri yapabilen,

- Açık kaynaklı kodu bulunan bir başlığa sahip cihaz olmalıdır.

2. 8 Kanallı Biyoalgılayıcı Kartı

Teknik Özellikleri:

- En az 32 bit işlemcili ve en az 8 kanallı bir sinir arabirimi içeren,

- İçerisinde en az PIC32MX250F128B nitelikte bir mikro denetleyici barındıran,

- Aygıt yazılımı beraberinde ücretsiz olarak sunulan,

- EEG verilerini, sekiz kanalın her birinde en az 250 Hz örnekleme frekansında örnekleyebilen,

- USB dongle (çubuk) aracılığıyla bir bilgisayar ile kablosuz olarak iletişim kurabilen,

- Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth Düşük Enerji) standardı ile uyumlu herhangi bir mobil cihaz veya tabletle kablosuz olarak Bluetooth teknolojisi üzerinden iletişim kurabilen bir arabirim kartı olmalıdır.

3. Dizüstü bilgisayar

Teknik Özellikleri:

- En az Intel i7-10870H - 2,20 GHz (Turbo Boost teknolojisi ile 5,0 GHz) işlemci özelliklerine sahip,

- En az 8 GB GDDR6 büyüklüğünde 256-Bit Refresh (Yenileme) özelliğinde grafik kartı bulunan,

- En az 15,6 inç FHD (Full HD 1920x1080) 144Hz IPS Mat LED ekranı olan,

- En az 16GB (2x8GB) DDR4 nitelikte 2933MHz hızında RAM'a (Rastgele Erişilebilir Hafıza) sahip,

- En az 512 GB SSD (Katı Hal Sürücüsü) büyüklüğünde katı hal sürücüsüne sahip,

- En az 2 TB klasik özellikte (2.5" disk) sabit diske sahip,

- Windows 10 İşletim sistemi üzerinde kurulu,

- En az 3 Adet disk desteği (2 x SSD + 1 x 2.5" Disk) üzerinde bulunan,

- Bir adet kablosuz fareye ve Aydınlatmalı Klavyeye sahip bir dizüstü bilgisayar olmalıdır.

4. Masaüstü Bilgisayar

Teknik Özellikleri:

- En az i7-10750H - 2,60 GHz (Turbo Boost teknolojisi ile 5,0 GHz) işlemci özelliklerine sahip,

- En az 16GB (2x8GB) DDR4 nitelikte 2933MHz hızında RAM'a (Rastgele Erişilebilir Hafıza) sahip,

- En az 512 GB SSD (Katı Hal Sürücüsü) büyüklüğünde katı hal sürücüsüne sahip,

- En az 8 GB GDDR büyüklüğünde 192-Bit Refresh (Yenileme) özelliğinde grafik kartı bulunan,

- En az 2 TB klasik özellikte (2.5" disk) sabit diske sahip,

- En az 15,6 inç FHD (Full HD 1920x1080) 144Hz IPS Mat LED ekranı olan,

- Windows 10 İşletim sistemi üzerinde kurulu,

- Bir adet kablosuz fareye ve Aydınlatmalı Klavyeye sahip bir masaüstü bilgisayar olmalıdır.

Sarf Malzemesi (Genel Tüketim Malzemesi)

1. EEG Kuru Tip Tarak Elektrotu

Teknik Özellikleri:

- Daha fazla kafa derisi teması, rahatlık ve giyilebilirlik için kör uçlara sahip,

- En fazla 1/4 inç ölçüsünde üst çapı olan,

- En fazla 13/32 inç ölçüsünde alt çapı olan,

- En fazla 5 mm tarak çatal uzunluğu olan,

- En fazla 7/32 inç ölçüsünde Elektrot kablosunun takılacağı çentik çapı olan EEG Kuru Tip Tarak Elektrotu olmalıdır.