| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 1353		   		                    17 /07 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27/ 07  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 adet | Polietilen oksit poly(ethlene oxide) |  |  |  |
| 2 | 10 adet | Polivinil alkol (polyvınyl alcohol) PVA |  |  |  |
| 3 | 10 adet | PVP (Polivinilpirolidon) |  |  |  |
| 4 | 5 adet | poli(vinil klorür) |  |  |  |
| 5 | 2 adet | Kitosan (chitosan) |  |  |  |
| 6 | 1 adet | sodyum alüminat |  |  |  |
| 7 | 1 adet | Al2(SO4)3⋅18 H2O |  |  |  |
| 8 | 1 adet | Tetraetilortosilikat (TEOS) |  |  |  |
| 9 | 1 adet | Tartarik asit |  |  |  |
| 10 | 1 adet | sodium silicate |  |  |  |
| 11 | 1 adet | isopropanol |  |  |  |
| 12 | 1 adet | TiO2 |  |  |  |
| 13 | 2 adet | Aseton |  |  |  |
| 14 | 1 adet | Kloroform |  |  |  |
| 15 | 1 adet | etil asetat |  |  |  |
| 16 | 1 adet | sodyum hidroksit tanecikleri |  |  |  |
| 17 | 1 adet | 1,4 DiklorBenzen (DCB) |  |  |  |
| 18 | 1 adet | Diklorometan (DCM) |  |  |  |
| 19 | 1 adet | Tetrahidrofuran (THF) |  |  |  |
| 20 | 1 adet | Dimetilasetamid (DMAc) |  |  |  |
| 21 | 1 adet | N-Metil-pirolidinon (NMP) |  |  |  |
| 22 | 2 adet | 2,4,6-Triaminopirimidin(TAP) |  |  |  |
| 23 | 1 adet | silika jel |  |  |  |
| 24 | 1 adet | Toluen |  |  |  |
| 25 | 1 adet | Benzene |  |  |  |
| 26 | 1 adet | ethanol |  |  |  |
| 27 | 2 adet | Methanol |  |  |  |
| 28 | 4 adet | polilaktik asit (PLA) |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 15021 kod nolu proje için, teklifler  27.07.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Kimya Müh.Böl.Yrd.Doç.Dr.Ceyda BİLGİÇ/  0 222 239 37 50 / 3661

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 1353-1		   		                   17 /07 /2017

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27/ 06  / 2017 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Adet | VAKUMLU ETÜV (vakum pompası ile birlikte) |  |  |  |
| 2 | 1 Adet | Mikrodalga fırın |  |  |  |
| 3 | 1 Adet | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2017 / 15021 kod nolu proje için, teklifler  27.06.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta  veya faks ile gönderilecektir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Kimya Müh.Böl.Yrd.Doç.Dr.Ceyda BİLGİÇ/  0 222 239 37 50 / 3661

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. VAKUMLU ETÜV (vakum pompası ile birlikte)

Teknik Özellikleri:

VAKUMLU ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

2. Cihazın hücre hacmi en az 15 litre olacaktır.

3. Cihaz PID mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır

4. Cihaz 70ºC ile 200 ºC arasında çalışacaktır.

5. Termostatın çalışma hassasiyeti 2°C, ayarlanma hassasiyeti 1°C olacak ve termostat elektronik,

gösterge ise rakamsal olacaktır.

6. Cihazda 1 dakika ile 100 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca

zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.

7. Cihazın termostat okuma aralığı 0 - 200ºC arasında olacaktır.

8. Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde

izlenebilecektir.

9. Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.

10. Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve göstergeler rakamsal tip olacaktır.

11. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları olacaktır.

12. Kullanılır hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır. Cihazın dış yüzeylerini

oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

13. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava

sirkülasyonunu engellemeyen, paslanmaz çelik malzemeden yapılmış iki adet rafı olacaktır.

14. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

15. Cihazın kapısında ısıya dayanıklı içerisini gözetlemeye imkan veren ve ısı yalıtımı sağlayan üç

kat temperli camı olacaktır.

16. Cihaz, kullanılır hacmin dış yüzeylerinden ısıtmalı olacak, kullanılır hacim içerisinde ısıtıcı

olmayacaktır.

17. Hücre basıncını gösteren -1 ile 1 bar arasında okuma yapabilen bir göstergesi olacaktır.

Kullanılır hacim 1 bar basınca dayanıklı olacaktır.

18. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet

termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

19. Emniyet termostatı 50 - 300ºC arasında ayarlanabilir olacaktır.

20. Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.

21. Cihaz 230 V. 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

22. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

23. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

olacaktır.

24. Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

25. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır ve bu belge teklif ile birlikte

verilecektir.

26. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl

süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır.

2. Mikrodalga fırın

Sayfa 30

Proje Kodu: 2017-1426

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

MİKRODALGA FIRIN

1. Cihaz gıda analizi, sentez, numune hazırlama, ısıtma, maddeleri kurutma, konsantre ve

çözümlerin buharlaştırılması uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz yüksek elektromanyetik frekansta mikrodalga oluşturmalıdır.

3. Cihaz dijital zamanlayıcı özelliğine sahip olmalıdır. İç aydınlatma özelliği sayesinde kolay

kullanım sağlayabilmelidir.

4. Cihazın minimum 700w mikrodalga güç değeri olmalıdır.

5. Cihazın ızgara gücü değeri minimum 1000w olmalıdır.

6. Cihazın ölçüleri maksimum 30x50x35 cm olmalıdır. Kullanılabilen iç hacmi ise minimum 20lt.

Olmalıdır.

7. Cihaz mekanik olarak kontrol edilebilen minimum 5 güç kademesine sahip olmalıdır. Bu

kademeler numune sıcaklığına göre çalışmalı, her seferinde sabit numune sıcaklığı ve parçalama

kalitesi sağlayabilmelidir.

8. Cihaz soğuk çalışmalarda kullanılmak için buz çözme özelliğine sahip olmalıdır.

9. Cihaz korozyona dayanıklı kaplama ve gaz toplama sistemine sahip olmalıdır.

10. Cihaz paslanmaz çelik PFA kaplı kompakt fırına sahip olmalıdır.

11. Cihazda aside dayanıklı egzoz sistemi bulunmalıdır.

12. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl

süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır.

3. ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

Teknik Özellikleri:

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Cihazın tablası sıcaklı, asit ve diğer kimyasallara karşı dayanıklı seramik malzemeden yapılmış

olmalıdır.

2) Çalışma kapasitesi en az 15 litre olmalıdır.

3) Cihazın en az 540 oC ye kadar ısıtma yapabilmelidir

4) Karıştırma özelliği 1300 rpm e kadar çıkabilmelidir.

5) Cihazın tablası en fazla 20x20 cm ölçülerinde olmalıdır.

6) Cihaz 50 oC üzerine çıkınca yazılı ışıklı uyarı sinyali vermelidir.

7) Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır.

8) Cihaz, 220V/50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

9) Satıcı firmanın, TS 12426'ya uygun TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

10) Cihaz, yetkili firma personelince, alıcının göstereceği yere kurulmalı, çalışır ve kullanıma hazır

vaziyette teslim edilmelidir.

11) Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl

süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır.

Sayfa 31

Proje Kodu: 2017-1426

Sarf Malzemesi

1. Polietilen oksit poly(ethlene oxide)

Teknik Özellikleri:

250 gramlık ambalajında, Mw =200,000 g/mol olan PEO Polietilen oksit

2. Polivinil alkol (polyvınyl alcohol) PVA

Teknik Özellikleri:

25 gramlık ambalajında PVA ( Mw:124000), % 99 hidrolize edilmiş.

3. PVP (Polivinilpirolidon)

Teknik Özellikleri:

25 gramlık ambalajında PVP (Polyvinylpyrrollidone) (Molekül Ağırlığı:

1 300 000)

4. poli(vinil klorür)

Teknik Özellikleri:

25 gramlık ambalajında, PVC (Molekül Ağırlığı: 220 000).

5. Kitosan (chitosan)

Teknik Özellikleri:

50 gramlık ambalajında, chitosan Molekül ağırlığı:110000-150000

6. sodyum alüminat

Teknik Özellikleri:

2,5 Kilogramlık ambalajında, sodyum alüminat ( % 55 Al2O3, % 44 Na2O,%1 H2O)

7. Al2(SO4)3⋅18 H2O

Teknik Özellikleri:

5 kilogramlık ambalajında, yüksek saflıkta, Al2(SO4)3⋅18 H2O.

8. Tetraetilortosilikat (TEOS)

Teknik Özellikleri:

250 mililitrelik ambalajındaTEOS tetraetilortosilikat , %99 saflıkta

9. Tartarik asit

Teknik Özellikleri:

250 gramlık ambalajında, yüksek saflıkta

10. sodium silicate

Teknik Özellikleri:

1 kilogramlık ambalajında, sodium silicate, ağırlıkça %27 SiO2 içeren

11. isopropanol

Teknik Özellikleri:

1 kilogramlık ambalajında, isopropanol ; %99,7 saflıkta

12. TiO2

Teknik Özellikleri:

25 gramlık ambalajında, %99,98 saflıkta

13. Aseton

Sayfa 32

Proje Kodu: 2017-1426

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Aseton (d = 0,790 gm/L, %99 saflıkta)

14. Kloroform

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında,Kloroform (d = 1,481 gm/L, %99 saflıkta)

15. etil asetat

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Analitik saflıkta olan etil asetat.

16. sodyum hidroksit tanecikleri

Teknik Özellikleri:

1 kilogramlık ambalajında, sodyum hidroksit tanecikleri ,% 97 NaOH, % 2 H2O.

17. 1,4 DiklorBenzen (DCB)

Teknik Özellikleri:

100 gramlık ambalajında, 1,4 DiklorBenzen (DCB) %99.5 saflıkta.

18. Diklorometan (DCM)

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Diklorometan (DCM), %99.5 saflıkta.

19. Tetrahidrofuran (THF)

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Tetrahidrofuran (THF) %99 saflıkta.

20. Dimetilasetamid (DMAc)

Teknik Özellikleri:

1 Litrelik ambalajında, Dimetilasetamid (DMAc) %99 saflıkta.

21. N-Metil-pirolidinon (NMP)

Teknik Özellikleri:

1 litrelik ambalajında, N-Metil-pirolidinon (NMP); %99.5 saflıkta.

22. 2,4,6-Triaminopirimidin(TAP)

Teknik Özellikleri:

25 gramlık ambalajında, 2,4,6-Triaminopirimidin(TAP) % 97 saflıkta.

23. silika jel

Teknik Özellikleri:

1 kiloluk ambalajında, silika jel (%30 SiO2 içeren)

24. Toluen

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Toluene ( 99% saflıkta)

25. Benzene

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Benzene ( 99.8% saflıkta).

Sayfa 33

Proje Kodu: 2017-1426

Sarf Malzemesi

26. ethanol

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, ethanol ( 99.8% saflıkta)

27. Methanol

Teknik Özellikleri:

2,5 litrelik ambalajında, Methanol (99.9% saflıkta).

28. polilaktik asit (PLA)

Teknik Özellikleri:

5 gramlık ambalajında, polilaktik asit (PLA) ortalama molekül ağırlığı=10000.