|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	99						                18/02/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tnf-alfa Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | İnterlökin-6 Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 3 | İnterlökin-10 Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 4 | İnterlökin-35 Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 5 | Chemerin Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 6 | Copeptin Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 7 | Sitokrom-c Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 8 | Kaspaz-3 Rat ELISA Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 9 | Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivite Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 10 | TUNEL Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 11 | Bradford Assay Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 12 | Primerler (TNF-alfa, IL-6, IL-10, IL-35, Chemerin) | 5 Adet |  |  | % |
| 13 | RNA İzolasyon Kiti | 1 Adet |  |  | % |
| 14 | High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit | 1 Adet |  |  | % |
| 15 | SYBR Green Master Mix | 1 Adet |  |  | % |
| 16 | MicroAMP Fast Optical 96-well reaction plate | 1 Adet |  |  | % |
| 17 | MicroAMp 96-well Optical Adhesive Films | 1 Adet |  |  | % |
| 18 | Pipet Ucu (1-10 uL'lik) | 1 Kutu |  |  | % |
| 19 | Toplam Antioksidan Kapasite (TAS) Ölçüm Kiti | 1 Kutu |  |  | % |
| 20 | Toplam Oksidan Status (TOS) Ölçüm Kiti | 1 Kutu |  |  | % |
| 21 | Total Thiol Ölçüm Kiti | 1 Kutu |  |  | % |
| 22 | Native Thiol Ölçüm Kiti | 1 Kutu |  |  | % |
| 23 | Pipet Ucu (100 uL'lik) | 1 Kutu |  |  | % |
| 24 | Pipet Ucu (1000 uL'lik) | 1 Kutu |  |  | % |

NOTLAR: 2020/11011 kod nolu proje için, teklifler  24.02.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

  (1. ve 10. kalemler arası malzemeler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Bu sebeple bu kalemlerin hepsine fiyat verilmesi zorunludur.)

 (11. ve 20. kalemler arası malzemeler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Bu sebeple bu kalemlerin hepsine fiyat verilmesi zorunludur.)

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hastane Temel Tıp Bil. Böl. Biyokimya A.D. Arş.Gör.Dr. Betül CAN – 0 222 239 29 79-4425

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1. Tnf-alfa Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

6. Kitin hassasiyeti 6,1 pg/ml'den az olmalıdır.

7. Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/ml olmalıdır.

8. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

9. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

10. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

2. İnterlökin-6 Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,7,8 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde edilecek

standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 3,3 pg/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 7,8-500 pg/mL olmalıdır.

9. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

3. İnterlökin-10 Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,7,8 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde edilecek

standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 3,3 pg/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 7,8-500 pg/mL olmalıdır.

9. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

4. İnterlökin-35 Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 1000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

500-250-125-62,5-31,2-15,7,8 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde edilecek

standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi ortalama 1-5 saattir.

6. Okuma 450 nm 'de yapılmalıdır.

7. Kitin hassasiyeti 3,3 pg/ml'den az olmalıdır.

8. Kitin ölçüm aralığı; 7,8-500 pg/mL olmalıdır.

9. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

10. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

11. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

5. Chemerin Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

6. Kitin hassasiyeti 6,1 pg/ml'den az olmalıdır.

7. Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/ml olmalıdır.

8. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

9. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

10. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10. KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

6. Copeptin Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit içeriğinde Standard (2 şişe), Detection Reagent A, Detection Reagent B, TMB Substrate,

Wash Buffer (30x), Standard Diluent, Assay Diluent A, Assay Diluent B ve Stop Solution olmalıdır.

2. Standard, Detection Reagent A, Detection Reagent B ve 96 kuyucuklu plaka -20ᵒC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4ᵒC'de olmalıdır.

3. Kit içinde 2 şişe 10.000 pg/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri dilusyonlarla

1000-500-250-125-62,5-31,2-15,6 pg/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan elde

edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

4. Gerekli örnek miktarı 100 μL olmalıdır.

5. İnkübasyon süresi 4,5 saati geçmemelidir.

6. Kitin hassasiyeti 6,1 pg/ml'den az olmalıdır.

7. Kitin ölçüm aralığı; 15,6-1000 pg/ml olmalıdır.

8. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

9. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

10. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

7. Sitokrom-c Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit sandviç enzim immunoassay yöntemiyle Cytochrome C'in kantitatif ölçümünü yapabilmelidir.

2. Kit rat serum, plazmave diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

3. Kit 96 testlik orijinal ambalajda olmalıdır.

4. Kit içeriğinde Standard ( 2 adet) ,DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30X), Standard Diluent, AssayDiluent A (2X), AssayDiluent B (2X) ve Stop Solution

olmalıdır.

5. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklustripplate -20 ºC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4 ºC olmalıdır.

6. Kit içinde 2 şişe 100 ng/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri

dilüsyonlarla50-25-12,5-6,25-3,12-1,56-0ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

7. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

8. İnkübasyon süresi 3 saati geçmemelidir.

9. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

10. Kitin hassasiyeti 0,55 ng/ml'den az olmalıdır.

11. Kitin ölçüm aralığı 0-100 ng/ml olmalıdır.

12. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

13. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

14. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

15. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

8. Kaspaz-3 Rat ELISA Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit sandviç enzim immunoassay yöntemiyle Caspase 3'ü kantitatif ölçümünü yapabilmelidir.

2. Kit Ratserum, plazmave diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

3. Kit 96 testlik orijinal ambalajda olmalıdır.

4. Kit içeriğinde Standard ( 2 adet) ,DetectionReagent A, DetectionReagent B, TMB Substrate,

WashBuffer (30X), Standard Diluent, AssayDiluent A (2X), AssayDiluent B (2X) ve Stop Solution

olmalıdır.

5. Standard, DetectionReagent A, DetectionReagent B ve 96 kuyucuklustripplate -20 ºC'de

saklanmalıdır. Diğer malzemelerin muhafaza koşulu 4 ºC olmalıdır.

6. Kit içinde 2 şişe 40 ng/ml'lik standart bulunmalı ve bu standart ile seri

dilüsyonlarla40-10-5-2,5-1,25-0,625-0,312-0ng/ml aralığında standartlar oluşturulmalı ve buradan

elde edilecek standart curve ile değerlendirme yapılabilmelidir.

7. Örnek miktarı 100 μl olmalıdır.

8. İnkübasyon süresi 3 saati geçmemelidir.

9. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.

10. Kitin hassasiyeti 0,059ng/ml'den az olmalıdır.

11. Kitin ölçüm aralığı 0-40ng/ml olmalıdır.

12. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

13. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

14. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

15. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9. Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivite Kiti

Teknik Özellikleri:

1. Kit plazma, serum, eritrosit lizatı, hücre lizatı ve doku homojenatında çalışabilmelidir.

2. Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Kit -20ᵒC'de muhafaza edilmelidir.

4. Kit içeriğinde AssayBuffer 10x (1 şişe, 5 ml), SampleBuffer 10x (1 şişe, 5 ml), RadicalDetector (

1 şişe, 250 μL), SOD Standard (1 şişe, 100 μL), XanthineOxidase (3 şişe, 150 μL) bulunmalıdır.

5. Kit superoxide radikallerinin tesbiti için tetrazolium tuzu içermelidir.

6. Kit SOD'un Cu/Zn, Mn ve Fe SOD üç türünü de ölçebilmelidir.

7. Gerekli örnek miktarı 10μL olmalıdır.

8. İnkübasyon süresi 20 dakikayı geçmemelidir.

9. Test oda sıcaklığında çalışılmalıdır.

10. Sonuç hesaplama standartlarla çizilen grafikle yapılmalıdır.

11. Okuma 440-460 nm'de yapılmalıdır.

12. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

13. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

14. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

15. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

10. TUNEL Kiti

Teknik Özellikleri:

• Kit 40 testlik olmalıdır.

• Kit indirekt TUNEL Metodu ile apoptotik hücrelerdeki DNA iplik kesimlerinin işaretlenerek ayırt

edilmesi temeline dayanmalıdır.

• 40 örneğin immunoperoxidase boyanması için gerekli materyali, pozitif kontrol slide'larını ve

DAB Buffer ve Substratını içermelidir.

• Sonuçlar ışık mikroskobuyla değerlendirilebilmelidir.

• Kit, formalin fiske ve parafine gömülü dokularda, hücre süspansiyonlarında ve hücre

kültürlerinde, histokimyasal ve sitokimyasal boyamalar için geliştirilmiş olmalıdır.

• Kitin içeriğinde; Equilibration Buffer (3,0 ml), Reaction Buffer (2,0 ml), TdT Enzyme (0,672 ml),

Stop/Wash Buffer (20 ml), Anti-Digoxigenin-Peroxidase (3,0 ml), Plastic Coverslips (100 a), Control

Slides (2 a), DAB Substrate (130μl), DAB Dilution Buffer (6,5 ml), bulunmalıdır.

• Kit ilk kullanıma kadar -15°C ile -25°C arasında, ilk kullanımdan sonra TdT -15°C ile -25°C diğer

komponentler 2°C ile 8°C arasında muhafaza edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi olmalıdır.

• Gerektiği durumlarda firma teknik destek vermek zorundadır.

• Referans istenilmesi durumunda iletişim bilgileri ile birlikte referans listesi verilmek zorundadır

• Kit saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

• Kit en az 15 ay miadlı olmalıdır.

• Kitleri temin edecek firma laboratuar teknik destek -eğitim desteği vermek zorundadır.

• Ürün ile birlikte Proteınase k 15 mL 200 μg/mL ürünü verilmelidir.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

11. Bradford Assay Kiti

Teknik Özellikleri:

1. 950 ML ambalajda olmalıdır.

2. 100-1,500μg/mL or 1-25μg/mL öçlçüm aralığında olmalıdır.

3. Ürün içeriğinde Albumin Standard Ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL olmaldır.

4. Uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

6. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

7. 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9,10 KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ

FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

12. Primerler (TNF-alfa, IL-6, IL-10, IL-35, Chemerin)

Teknik Özellikleri:

• 50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

13. RNA İzolasyon Kiti

Teknik Özellikleri:

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre

edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin

Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi

bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- ürün ile birlikte Qubit ölçüm kiti verilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

- 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

14. High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

- Kit RNA'dan cDNA eldesini sağlamalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time

uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X

dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

-11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP,

İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE

DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

15. SYBR Green Master Mix

Teknik Özellikleri:

1. Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System,

StepOne System, StepOnePlus System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5. Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6. Ürünün reaksiyon sayısı 200 olmalıdır.

7. Ürün -20°C de saklanmalıdır.

8. Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

9. Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

10. 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

16. MicroAMP Fast Optical 96-well reaction plate

Teknik Özellikleri:

• 20 plate içermelidir.

• Barkod içermelidir.

• 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx

Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL

Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500

Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®

Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya

uyumlu olmalıdır.

• 96 oyuklu plakası olmalıdır.

• Tepki hızı hızlı olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

17. MicroAMp 96-well Optical Adhesive Films

Teknik Özellikleri:

• Ürün ambalajı içerisinde 25 adet film olmalıdır.

• 96 kuyucuklu platelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

• Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

18. Pipet Ucu (1-10 uL'lik)

Teknik Özellikleri:

• 1-10 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

19. Toplam Antioksidan Kapasite (TAS) Ölçüm Kiti

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır

5- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.

6- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.

7- Kit, Serum ve heparinli Plazma örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır.

8- Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut

sıvılarında çalışılabilmeye olanak tanımalıdır.

9- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.

10- Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan vermelidir.

11- Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imkân vermelidir.

12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

13- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

14- Kitin metot yayını olmalıdır.

15- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

16- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

20. Toplam Oksidan Status (TOS) Ölçüm Kiti

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

3- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

4- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

5- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

6- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8

derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

7- Kit serum ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

8- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut

sıvılarında çalışabilmelidir.

9- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

10- Kitin %CV' si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

11- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

12-Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

13-Kitin CE belgesi olmalıdır.

14- Kitin metot yayını olmalıdır.

15-Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

16- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

17- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

21. Total Thiol Ölçüm Kiti

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit numunedeki thiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit μmol/L cinsinden sonuç vermelidir

5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.

6- Kit, end point metotla çalışmalıdır.

7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak ve spektrofotometrede manuel olarak

çalışılabilmelidir.

8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.

9- Kit, Serum ve Heparinli Plazma örnekleri ile çalışabilmelidir.

10- Thiol/Disülfid dengesi çalışmasına uygun olmalıdır.

11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.

12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.

13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.

14- Kit 405 nm.de çalışılmalıdır.

15- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

16- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

17- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri likit olmalıdır

22. Native Thiol Ölçüm Kiti

Teknik Özellikleri:

1- Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

2- Kit numunedeki thiollerin bütüncül ölçümünü sağlamalıdır

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit μmol/L cinsinden sonuç vermelidir

5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.

6- Kit, end point metotla çalışmalıdır.

7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak ve spektrofotometrede manuel olarak

çalışılabilmelidir.

8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.

9- Kit, Serum ve Heparinli Plazma örnekleri ile çalışabilmelidir.

10- Thiol/Disülfid dengesi çalışmasına uygun olmalıdır.

11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.

12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.

13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.

14- Kit 405 nm.de çalışılmalıdır.

15- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

16- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.

17- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

18- Kitin reaktifleri likit olmalıdır.

23. Pipet Ucu (100 uL'lik)

Teknik Özellikleri:

• 100 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır .

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

24. Pipet Ucu (1000 uL'lik)

Teknik Özellikleri:

• 1000 ul olmalıdır

• Filtreli olmaldır

• 96'lık racklarda olmalıdır

• Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de

gösterilmelidir.

• 11. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.KALEMLER ARASI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR

EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

Arş.Gör.Dr. Betül CAN