|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	159						                13/03/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20/03/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deney Numunelerinin Yapım Hizmeti | 1 Adet |  |  | % |
| 2 | Gerinim Rozeti (Strain Gauge) | 48 adet |  |  | % |
| 3 | Gerinim Rozeti için Bağlantı Terminali (1 pk: 50 adet) | 1 paket |  |  | % |
| 4 | 33 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy:2000mm | 66 metre |  |  | % |
| 5 | 32 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy:2280 mm | 72.96 metre |  |  | % |
| 6 | 16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440 mm | 55.04 metre |  |  | % |
| 7 | C30/37 Beton (Nakliye Dahil) | 20 metreküp |  |  | % |
| 8 | Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi | 1 Torba |  |  | % |
| 9 | S420 Çelik Donatı | 2 ton |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/15A205 kod nolu proje için, teklifler  20.03.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 (Malzemeler bir birleriyle uyumlu olması sebebiyle tüm kalemlerin hepsine fiyat verilmesi zorunludur. Malzemeler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.)

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF İnşaat Müh.Böl. Yapı A.D. - Prof.Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU 0 222 239 37 50 / 3214

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

Hizmet Alımı

1. Deney Numunelerinin Yapım Hizmeti

Gerekçesi:

Deney numunelerinin imalatı, deney öncesinde deney sistemine yerleştirilmesi ve deney sonunda

numunenin kaldırılması için deneyimli işçilik hizmetine gerek duyulmaktadır.

Bu hizmet, deney numunelerinin hazırlanması için gerekli olan aşağıdaki adımları kapsar:

1. Çerçeve kalıplarının ESOGÜ İnşaat Müh. Yapı Laboratuvarında hazırlanması: 6 adet boyutları

ekte verilen çerçeve kalıplarının çakılması ve yağlanması.

2. Çelik donatıların ESOGÜ İnşaat Müh. Yapı Laboratuvarına nakliyesi, GFRP ve çelik donatıların

projede belirtildiği şekilde bağlanması ve kalıba yerleştirilmesi.

3. Hazır betonun (C30/37) transmikser ile laboratuvara taşınması, çerçeve kalıplara dökülmesi ve

vibratör ile yerleştirilmesi.

4. Beton dökümü sırasında en az 3 set (9 adet) küp numune alınması bu numunelerin korunması,

kürü ve 7gün ve 28 gün sonunda basınç dayanımlarının belirlenmesi. Ayrıca deneylerin yapılacağı

gün beton basınç dayanımının belirlenmesi.

5. Bu aşamalar sırasında ortaya çıkacak tüm işçilik, malzeme (kalıp) ve zayiat masrafı hizmet

alınan firmaya aittir.

6. Deney numunelerinin deney düzeneğine yerleştirilmesi ve deneyden sonra kaldırılması. Bu

sırada deney setinde gerekli kısımların takılıp sökülmesi.

7.Hizmet alınan firmanın tüm aşamalarda oluşabilecek eksiklik veya hataları en kısa sürede

gidermesi ve deneyler devam ederken projede çıkabilecek değişiklikleri uygulamak.

8. Yukarıda sayılan tüm iş aşamalarında bir adet yetkili denetmen ile deneyimli en az bir işçinin

işlerin başında olması.

Sarf Malzemesi

2. Gerinim Rozeti (Strain Gauge)

Teknik Özellikleri:

BF-120-10AA, 10MM TEK EKSENLİ STRAIN GAUGE

Boyutları: 10x2.5mm

Taban boyutu: 16.7x5mm

Direnç:120Ohm

Yaklaşık Gauge faktörü 2.0

Strain limiti: %3

Fatig ömrü: 106 çevrim

Çalışma sıcaklığı -20 +80

3. Gerinim Rozeti için Bağlantı Terminali (1 pk: 50 adet)

Teknik Özellikleri:

Bir pakette 50 adet olmalıdır.

Boyutları: 6x5.3x0.8 mm

Çalışma sıcaklığı -20 +120

Tip: TFY-2S

4. 33 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy:2000 mm

Teknik Özellikleri:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76'dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65'ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

5. 32 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy:2280 mm

Teknik Özellikleri:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76'dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65'ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

6. 16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440 mm

Teknik Özellikleri:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76'dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65'ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

7. C30/37 Beton (Nakliye Dahil)

Teknik Özellikleri:

Hazır betonun (C30/37)

Karakteristik basınç dayanımı en az 30 MPa

Eşdeğer küp basınç dayanımı en az 37 MPa

Karakteristik eksenel çekme dayanımı 1.9 MPa

28 Günlük elastisite modülü 27 000 MPa

olmalıdır.

8. Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi

Teknik Özellikleri:

İnşaat yapımında kullanılan standart teknik özelliklere sahip bağ teli, kalıp yağı, pas payı ve çivi

kullanılacaktır.

9. S420 Çelik Donatı

Teknik Özellikleri:

Minimum akma dayanımı 420 MPa

Minimum kopma dayanımı 550 Mpa

Minimum kopma uzaması %10

Prof.Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU