	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/311
                                                                                       
 11 / 07 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 22 / 07 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	2 Kutu
	Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) (10x 1L)
	
	
	%

	2
	3 Şişe
	Fetal Bovine Serum (FBS) 500 ML
	
	
	

	3
	5 Şişe
	Penisilin-Streptomisin Solüsyonu (100ML)
	
	
	

	4
	8 Şişe
	%0.25'likTripsin-EDTA (100ML)
	
	
	

	5
	1 Şişe
	MTT (3-[4,5 Dimethylthiazol–2–yl]–2,5 diphenyltetrazolium bromide;Thiazolyl blue) (1 gr)
	
	
	

	6
	5 Şişe
	Teksoll (%96'lık) (5 LT)
	
	
	

	7
	300 Adet
	96 Kuyucuklu Kültür Kabı
	
	
	

	8
	50 Adet
	6 Kuyucuklu Kültür Kabı
	
	
	

	9
	2 Kutu
	75 cm2'lik kültür kapları (100 adet)
	
	
	

	10
	1 Kutu
	Şırınga Tipi Membran Filtre (0,2 mikrometre) 1 kutu=50 adet
	
	
	

	11
	1 Kutu
	Filtreli pipet ucu 96'lık steril (0,1-10 µl) (1 kutu=10 adet pipet taşıma kutusu )
	
	
	

	12
	1 Kutu
	Filtreli pipet ucu 96'lık steril (50-1000 µl) (1 kutu=10 adet 96'lık steril pipet taşıma kutusu )
	
	
	

	13
	1 Kutu
	Enjektör (10 ml)
	
	
	

	14
	3 Kutu
	Steril Pudrasız Eldiven (7.5 numara)
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/19D09 kod nolu proje için, teklifler 22 / 07 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof.Dr.Filiz BİRGİ 0 222 239 37 50 / 2857
Prof.Dr.Pınar ÖZTOPÇU VATAN 0 222 239 37 50 / 2424
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi

1. Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) (10x 1L)

Teknik Özellikleri:

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun ve steril olmalıdır.

- Litresinde 4500 miligram (mg) glukoz/L, olmalı dır.

- Sodyum bikarbonat içermemeli (without sodium bicarbonate)

- Steril şişeler içerisinde (10 adet), 1 litrelik kullanım için toz halinde olmalı dır (13,4 g/L).

- Her bir şişede 1 lt hazırlamak için gerekli ortam olmalı dır.

-Hibridoma testi yapılmış olmalıdır.

- Şişeler ışığa karşı korumalı olmalıdır (kahverengi şişelerde).

-Son kullanma tarihleri en az 2 sene sonra dolacak şekilde teslim edilmelidir.

-Teklif edilen malzemelerin kalite belgelerinin teklifle beraber sunulması gerekmektedir.

-Ürünle beraber ürünlerin sertifikalarında verilmesi gerekmektedir.

2. Fetal Bovine Serum (FBS) 500 ML

Teknik Özellikleri:

-500 ml'lik şişelerde sıvı halde olmalıdır.

- Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.

- 56 oC'de 30 dakika ısıtılarak hazırlanmış olmalıdır.

-Gamma ışınları (γ) ile steril edilmiş olmalıdır.

-Hemoglobin ve endotoksin test edilmiş olmalıdır.

-Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır (cell culture tested).

-Getirilirken kuru buz içinde (-20 derecede) muhafaza edilerek mümkün olduğunca kısa sürede,

donmuş halde, çözünmeden getirilmelidir.

-Son kullanma tarihleri en az 2 sene sonra dolacak şekilde teslim edilmelidir.

-Teklif edilen malzemelerin kalite belgelerinin teklifle beraber sunulması gerekmektedir.

-Ürünle beraber ürünlerin sertifikalarında verilmesi gerekmektedir.

3. Penisilin-Streptomisin Solüsyonu (100ML)

Teknik Özellikleri:

-Formülünde 10.000 Unite/ml penisilin (Units penicilin) ve 10 mg/ml streptomisin (streptomycin)

olmalıdır.

- % 0,9 sodyum klorür içinde çözülmüş olmalıdır.

- Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır (cell culture tested).

- Endotoksin testi yapılmış olmalıdır.

- Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.

- 100 ml sıvı halde olmalı ve -20 oC'de muhafaza edilmelidir.

-Hibridoma teknolojisine uygun olmalıdır.

- Getirilirken kuru buz içinde (-20 oC'de) muhafaza edilerek mümkün olduğunca kısa sürede,

donmuş halde, çözünmeden getirilmelidir.

-Son kullanma tarihleri en az 2 sene sonra dolacak şekilde teslim edilmelidir.

-Teklif edilen malzemelerin kalite belgelerinin teklifle beraber sunulması gerekmektedir.

-Ürünle beraber ürünlerin sertifikalarında verilmesi gerekmektedir.

4. %0.25'likTripsin-EDTA (100ML)

Teknik Özellikleri:

- % 0,25 Trypsin–EDTA çözeltisi içermelidir.

- 2,5 gr domuz tripsini içermelidir (porcine trysin).

-. 1 litre HBSS içinde, 0,2 g EDTA 4 Na içermelidir.

- Fenol kırmızısı içermelidir.

- Domuz parvovirüs için 9 CFR testi negatif olmalıdır.

-Steril ve filtre edilmiş olmalıdır ( sterile–filtered ).

- Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır (cell culture tested).

- 100 ml'lik şişelerde sıvı halde olmalıdır.

- Işığa maruz kalmadan, gerekirse etrafı alüminyum folyo ile sarılarak getirilmelidir.

- Getirilirken kuru buz içinde (-20 oC'de) muhafaza edilerek mümkün olduğunca kısa sürede,

donmuş halde, çözünmeden getirilmelidir.

-Son kullanım tarihleri en az 2 sene sonra dolacak şekilde teslim edilmelidir.

-Teklif edilen malzemelerin kalite belgelerinin teklifle beraber sunulması gerekmektedir.

-Ürünle beraber ürünlerin sertifikalarında verilmesi gerekmektedir.

5. MTT (3-[4,5 Dimethylthiazol–2–yl]–2,5 diphenyltetrazolium bromide;Thiazolyl blue) (1 gr)

Teknik Özellikleri:

- 1 gr'lik ışık geçirmez şişeler içerisinde yaklaşık 97,5 % (TCL) toz halde olmalı

- Molekül formülü C18 H16 Br N5 S olmalı

- Molekül ağırlığı FW 414, 32g/mol olmalı

- Hücre kültüründe test edilmiş olmalı (cell culture tested)

- Böcek hücre kültüründe test edilmiş olmalı (insect cell culture tested)

- +4 oC'de muhafaza edilerek teslim edilmeli

-Son kullanım tarihleri en az 2 sene sonra dolacak şekilde teslim edilmeli

-Teklif edilen malzemelerin kalite belgelerinin teklifle beraber sunulması gerekmekte

-Ürünle beraber ürünlerin sertifikalarında verilmesi gerekmektedir.

6. Teksoll (%96'lık) (5 LT)

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal 5 litrelik ambalajında teslim edilmeli, sahip olduğu saflık oranı >= 95,0 % olmalıdır.

Ürünün sahip olduğu yoğunluk değeri 0,804 g/ml olmalıdır.

Ürünün donma noktası sıcaklığı -114,5 °C olmalıdır.

-Etiketinde hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklanmasına yönelik bilgi,

üreten, ambalajlayan veya ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır.

7. 96 Kuyucuklu Kültür Kabı

Teknik Özellikleri:

- 12x8= 96 kuyucuklu olmalı

- Kültür kaplarının her biri kapağı ile birlikte paketlenmiş ve steril olmalı

-Herbiri ayrı ayrı sarılmış paketler halinde (kapak+kültür kabı) ve steril olmalı

-Kültür kaplarının tabanları düz tabanlı olmalı

- Polystreen den yapılmış şeffaf olmalı

- Her bir kuyucuk başında yatay rakamlandırma (1-12), dikey olarak harflendirme (A-H) olmalıdır.

8. 6 Kuyucuklu Kültür Kabı

Teknik Özellikleri:

- 2x3= 6 kuyucuklu olmalı

- Kültür kaplarının her biri kapağı ile birlikte paketlenmiş ve steril olmalı

-Herbiri ayrı ayrı sarılmış paketler halinde (kapak+kültür kabı) ve steril olmalı

-Kültür kaplarının tabanları düz tabanlı olmalı

- Polystreen den yapılmış şeffaf olmalı

- DNase ve RNase içermemelidir (DNase ve RNase free).

9. 75 cm2'lik kültür kapları (100 adet)

Teknik Özellikleri:

75 cm2 olmalı

- Kıvrık boyunlu (Canted neck) olmalı

- Polystreen den yapılmış, saydam renkte olmalı

- Kültür kapları kapaklı (vidalı kapak) olmalı

- Kapaklarında 0,22 mikrometrelik membran filtreli olmalı

-Kültür kaplarının her biri steril edilmiş olmalıdır.

-1 kutuda 50 adet olmalı

10. Şırınga Tipi Membran Filtre (0,2 mikrometre) 1 kutu=50 adet

Teknik Özellikleri:

- Dış çapı 25 mm olmalı (Diameter 25)

- Por çapı 0,2 μm olmalı (pore size 0,22 μm CA/CN)

- Selüloz asetattan yapılmış olmalı

-1 kutu=50 adet den oluşmalıdır

- Her biri tek tek steril edilmiş paketler halinde tek kullanımlık olmalı

- Enjektör uçlarına uyumlu olmalı

-Son kullanma tarihi teslim edildikten en az 2 sene sonra dolmalıdır.

11. Filtreli pipet ucu 96'lık steril (0,1-10 µl) (1 kutu=10 adet pipet taşıma kutusu )

Teknik Özellikleri:

-Laboratuvarımızda mevcut Eppendorf (Research Plus 0.1-10 µl) marka mikropipet ucuna uyumlu

olmalıdır.

-1 Kutu içerisinden 10 adet 96'lık steril pipet taşıma kutusu içinde çıkmalıdır

-0,1-10μl hacminde 96 adet/kutu mikropipet ucu içermelidir.

-Kutusu ile birlikte otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

-DNAaz, RNAaz içermemelidir (DNAaz, RNAaz free).

-Filtreli ve steril olmalıdır.

12. Filtreli pipet ucu 96'lık steril (50-1000 µl) (1 kutu=10 adet 96'lık steril pipet taşıma kutusu )

Teknik Özellikleri:

-Laboratuvarımızda mevcut Thermo (Finnpipette Model 4500) marka mikropipet ucuna uyumlu

olmalıdır.

-1 Kutu içerisinden 10 adet 96'lık steril pipet taşıma kutusu içinde çıkmalıdır

-100-1000 μl hacminde 96 adet/kutu mikropipet ucu içermelidir.

-Kutusu ile birlikte otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

-DNAaz, RNAaz içermemelidir (DNAaz, RNAaz free).

-Filtreli ve steril olmalıdır.

13. Enjektör (10 ml)

Teknik Özellikleri:

- 10 ml hacim alabilmeli

-1 Kutuda 100 adet olmalıdır

- Enjektör ile iğnesi tek bir ambalajda steril halde olmalı

-Tek tek steril edilmiş halde olmalı

-Plastik olmalı

-Enjektörlerin üzerinde cc'lerini belirten çizgiler ve rakamlar siyah yazılı olmalı

-Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi (ay yıl) üzerinde yazılı olmalı

-Steril apirojen ve nontoksik olduğu üzerinde yazılı olmalı

-Ambalajın bir tarafı kağıt diğer tarafı şeffaf olacak kolay açılacak yönünü belirten bir işaret olacak

iç ve dış ambalajlar üzerindeki bilgiler çıkmayacak nitelikte yazılı olmalı

-Sterilizasyon tipi ve sterilizasyon indikatörü yazılı olmalıdır.

14. Steril Pudrasız Eldiven (7.5 numara)

Teknik Özellikleri:

- Pudralısız olmalı

-Bir kutuda 50 adet olmalı

- Sağ-sol el ayrımı olmalı

- 7,5 numara olmalı

- Hipoallerjenik, gamma ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.
