	[image: image1.png]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                                  GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/104                                                                                                               19/02/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                   ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 26/02/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	ETHANOL
	1 Adet
	
	
	

	2
	ISOPROPANOL-2 AR. ACS
	1 Adet
	
	
	

	3
	Trimethyl borate
	1 Adet
	
	
	

	4
	2-Methoxyethanol
	1 Adet
	
	
	

	5
	Aluminium nitrate nonahydrate
	1 Adet
	
	
	

	6
	Pipet Seti
	1 Set
	
	
	

	6/a
	Pipet (0,5-10)
	1 Adet
	
	
	

	6/b
	Pipet  (2-20)
	1 Adet
	
	
	

	6/c
	Pipet  (10-100)
	1 Adet
	
	
	

	6/ç
	Pipet  (20-200)
	1 Adet
	
	
	

	6/d
	Pipet  (30-300)
	1 Adet
	
	
	

	6/e
	Pipet  (100-1000)
	1 Adet
	
	
	

	7
	Petri Kutusu
	1 Paket
	
	
	

	8
	Petri Kutusu
	1 paket
	
	
	

	9
	Cam Şişe
	1 paket
	
	
	

	10
	Lam
	1 paket
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2020/19D02  kod nolu proje için, teklifler  26/02/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
6. Kalem malzeme  için toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple tüm pipet çeşitlerine  fiyat verilmesi zorunludur.)
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Fizik Bölümü Prof.Dr.Ferhunde ATAY 0 222 2393750 / 2810
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. ETHANOL
Teknik Özellikleri:

2.5 litre

Appearance (Form) Clear liquid

Color scale =<5 APHA

GC >=90.0 % (Ethanol)

3.0 to 5.0 % (Methanol)

4.0 to 6.0 % (2-Propanol)

Water =<0.1 % (Coulometric)

UV at 205 nm A: =<1

at 210 nm A: =<0.65

at 250 nm A: =<0.04

at 300 nm A: =<0.01

Residue after evaporation =<0.0005 %

2. ISOPROPANOL-2 AR. ACS
Teknik Özellikleri:

2.5 litre

Appearance (Color) Clear colorless

Appearance (Form) Liquid

Infrared spectrum Conforms

GC >=99.75 %

Water =<0.005 % (Coulometric)

Residue after evaporation =<0.0005 %

3. Trimethyl borate
Teknik Özellikleri:

100 gram

Appearance (Color) Clear colorless

Appearance (Form) Liquid

Infrared spectrum Conforms

Titration with NaOH >=98.5 %

Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)

4. 2-Methoxyethanol
Teknik Özellikleri:

2.5 litre

Appearance (Color) Clear colorless

Appearance (Form) Liquid

Water =<0.05 %

Residue after evaporation =<0.001 %

UV 1 cm cell vs HPLC-grade water

at 220 nm A: =<1.0

at 260 nm A: =<0.10

at 310 nm A: =<0.01

at 400 nm A: =<0.01

GC >=99.0 %

5. Aluminium nitrate nonahydrate
Teknik Özellikleri:

500 gram

99+%, for analysis

6. Pipet Seti
Teknik Özellikleri:

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır. Pipetlerin pistonları Fortron ® özelliğinde olmalıdır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü ve kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı seramik pistona sahip olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli ve dağıtılmalı

2. konumda uçta kalan sıvı tamamen boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenen miktar, hacim butonunun çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacmi ve ucu belirtecek renkte olmalıdır.

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipetler kalibre edilebilir ve alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika; 121°C) olmalıdır.

10. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalıdır.

Çalışma aralıkları (μl)

0,5-10

2-20

10-100

20-200

30-300

100-1000

11. Pipet setinde bulunan tüm pipetlerin kontrol sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir.

12. Her pipet ile birlikte pipetlerle aynı marka 1'er paketlik 1000 adet uç ve 6'lı pipet standı verilmelidir.

13. Önerilen cihazın ISO9001 sertifikası bulunmalı ve teklif eden firma TSE tarafından onaylı teknik servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

14. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 1 (BİR) yıl garantili olmalıdır.

7. Petri Kutusu
Teknik Özellikleri:

18 Adet

4 Bölmeli

8. Petri Kutusu
Teknik Özellikleri:

120x25 mm

18 Adet

9. Cam Şişe
Teknik Özellikleri:

Soda Lime

Kapaklı

Geniş Boyunlu

Şeffaf

30 ml

30 Adet

10. Lam
Teknik Özellikleri:

Kesme

Düz

50 adet/1 Paket

10 Paket


                       Proje Yürütücüsü

                                                                                                                                            Prof.Dr.Ferhunde ATAY
