| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 455		   		                     31 /10 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 08 / 11  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Analitik hassas terazi (220 g/0,1 mg) |  |  |  |
| 2 | 2 adet | pH probu |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Surfactin from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC) (10 mg) |  |  |  |
| 4 | 1 adet | Teğetsel akım uygulayan pervane ucu |  |  |  |
| 5 | 3 paket | Kaba filtre kağıdı (40X40 cm) (250 ad/pk) (50 Gr/m2) |  |  |  |
| 6 | 3 adet | 60 lt lik saklama kabı |  |  |  |
| 7 | 6 adet | Şeffaf kova (3 lt-5 lt-10 lt) |  |  |  |
| 8 | 5 adet | Amonyum klorür (1 kg) |  |  |  |
| 9 | 7 adet | Sodyum klorür (1 kg) |  |  |  |
| 10 | 2 adet | Glikoz (1 kg) |  |  |  |
| 11 | 5 adet | Etil asetat (%96) (2.5 l) |  |  |  |
| 12 | 4 adet | Hidroklorik asit 37%, 2.5 L |  |  |  |
| 13 | 5 adet | Sülfirik asit %98 (2,5 l) |  |  |  |
| 14 | 10 paket | 2 ml ependorf tüp (500 adet/pk) (Dibi Konik, Taksimatlı, Kapaklı, Renk Diski Takılabilir, Steril) |  |  |  |
| 15 | 5 adet | Otoklav bandı (Sterilizasyon indikatör bandı) |  |  |  |
| 16 | 5 adet | Parafilm 100x38 m |  |  |  |
| 17 | 3 adet | Bunzen beki |  |  |  |
| 18 | 1 adet | Şarjlı pipetör (0,1-100 ml) |  |  |  |
| 19 | 2 adet | Dispenser (Duran şişesi için 0,5-5 ml) |  |  |  |
| 20 | 10 adet | Öze sapı, metal (madeni, krom kaplı), 25 cm, plastik tutacaklı |  |  |  |
| 21 | 1 paket | Öze ucu (platin) (10 adet/pk) |  |  |  |
| 22 | 10 adet | Drigalski spatülü, cam, 16 cm |  |  |  |
| 23 | 1 adet | Deuterium lambası |  |  |  |
| 24 | 1 adet | Tungsten lambası |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 /15035  kod nolu proje için, teklifler  08.11.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: MMF Maden Müh.Böl.Prof.Dr.Sabiha KOCA /  0 222 239 37 50 / 3429

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Analitik hassas terazi (220 g/0,1 mg)

Teknik Özellikleri:

1. Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

2. Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

3. Cihazın tekrarlanabilirliği 0,0001 g olmalıdır.

4. Cihazın doğrusallığı ± 0,0002 g olmalıdır.

5. Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de ± 2/ C ppm olmalıdır.

6. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

7. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

8. Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

9. Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile

üretilmiş olmalıdır.

10. Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ),g, mg, ct, %, gibi 7 farklı birimde tartım yapabilmelidir.

11. Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm'den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan

malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

12. Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

13. Cihazda komparatör fonksiyonu bulunmalıdır.

14. Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır

15. Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini

olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

16. Cihaz, tek bir tuşa basmak sureti ile otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.

17. Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 5 kademeli dijital filtre olmalıdır.

18. Cihaz göstergesi LCD ( sıvı kristal )olmalıdır.

19. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı

ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir

tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

20. Cihazda zaman ayarlı otomatik kapanma fonksiyonu olmalıdır.

21. Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak

yazdırabilmelidir. Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

22. Cihaz üzerinde, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve

cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

23. Cihazda opsiyonel RS-232C ve standart I/O portu bulunmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek

duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

24. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

25. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında

10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

26. Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

Sayfa 28

Proje Kodu: 2019-2733

Sarf Malzemesi

1. pH probu

Teknik Özellikleri:

Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Laboratuvarlarında bulunan ve envantere kayıtlı Mettler

Toledo pH-metresi ile uyumlu olmalıdır.

Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarında bulunan ve envantere kayıtlı WTW pH-metresi ile

uyumlu olmalıdır.

2. Surfactin from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC) (10 mg)

Teknik Özellikleri:

Biyolojik kaynağı, Bacillus subtilis olmalıdır.

Zwitterionic olmalıdır.

≥98.0% (HPLC) saflıkta olmalıdır.

Toz formunda olmalıdır.

Rengi beyaz ile açık sarı arası olmalıdır.

CMC değeri 7.5-20 μmol/L olmalıdır.

Etanolde 10 mg/mL çözünebilir olmalıdır.

3. Teğetsel akım uygulayan pervane ucu

Teknik Özellikleri:

Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Laboratuvarında bulunan mekanik karıştırıcı için uyumlu

olmalıdır.

4. Kaba filtre kağıdı (40X40 cm) (250 ad/pk) (50 Gr/m2)

Teknik Özellikleri:

-

5. 60 lt lik saklama kabı

Teknik Özellikleri:

-

6. Şeffaf kova (3 lt-5 lt-10 lt)

Teknik Özellikleri:

-

7. Amonyum klorür (1 kg)

Teknik Özellikleri:

-

8. Sodyum klorür (1 kg)

Teknik Özellikleri:

-

9. Glikoz (1 kg)

Teknik Özellikleri:

-

10. Etil asetat (%96) (2.5 l)

Teknik Özellikleri:

-

11. Hidroklorik asit 37%, 2.5 L

Sayfa 29

Proje Kodu: 2019-2733

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

-

12. Sülfirik asit %98 (2,5 l)

Teknik Özellikleri:

-

13. 2 ml ependorf tüp (500 adet/pk) (Dibi Konik, Taksimatlı, Kapaklı, Renk Diski Takılabilir, Steril)

Teknik Özellikleri:

-

14. Otoklav bandı (Sterilizasyon indikatör bandı)

Teknik Özellikleri:

-

15. Parafilm 100x38 m

Teknik Özellikleri:

-

16. Bunzen beki

Teknik Özellikleri:

-

17. Şarjlı pipetör (0,1-100 ml)

Teknik Özellikleri:

-

18. Dispenser (Duran şişesi için 0,5-5 ml)

Teknik Özellikleri:

-

19. Öze sapı, metal (madeni, krom kaplı), 25 cm, plastik tutacaklı

Teknik Özellikleri:

-

20. Öze ucu (platin) (10 adet/pk)

Teknik Özellikleri:

-

21. Drigalski spatülü, cam, 16 cm

Teknik Özellikleri:

-

22. Deuterium lambası

Teknik Özellikleri:

Biyoloji Bölümündeki Biyoteknoloji laboratuvarında envanterde bulunan SHIMADZU UV-2550

spektrofotometre cihazı için uyumlu olmalıdır.

23. Tungsten lambası

Sayfa 30

Proje Kodu: 2019-2733

Sarf Malzemesi

Teknik Özellikleri:

Biyoloji Bölümündeki Biyoteknoloji laboratuvarında envanterde bulunan SHIMADZU UV-2550

spektrofotometre cihazı için uyumlu olmalıdır.