	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/41
                                                                                       
 07 / 06 /2018 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18 / 06 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Hassas Terazi
	
	
	%

	2
	1 Adet
	ısıtıcılı Manyetik karıştırıcı
	
	
	

	3
	1 Adet
	Ultrasonik Banyo( sepet ve kapak dahil)
	
	
	

	4
	1 Adet
	Vakum distilasyon düzeneği
	
	
	

	5
	1 Adet
	REAKSİYON KABI İÇ
	
	
	

	6
	1 Adet
	Buhner Hunisi
	
	
	

	7
	2 kilo
	Sodium aluminate
	
	
	

	8
	100 ml
	Tetraethylammonium hydroxide solution
	
	
	

	9
	1 gr
	LUDOX® HS-40 colloidal silica
	
	
	

	10
	1 kilo
	Aluminium hydroxide,
	
	
	

	11
	1 lt
	Sodium metasilicate pentahydrate
	
	
	

	12
	1 kilo
	Aluminum hydroxide Al(OH)3
	
	
	

	13
	1 ml
	Tetraethyl orthosilicate,
	
	
	

	14
	1 gr
	Aluminium oksit(Al2O3
	
	
	

	15
	1 lt
	Ludox AS 30
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2018/15A113 kod nolu proje için, teklifler 18 / 06 / 2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ceyda BİLGİÇ                  0 222 239 37 50 / 3661
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Hassas Terazi

Teknik Özellikleri:

1. Bilgisayara direkt bağlanabilmelidir,

2. İlk Açılışta ortamdaki ,0,8 C sıcaklık değişiminde ve 3 saatte bir tam otomatik kalibrasyon

sistemli olmalı,

3. Terazinin ekranı LCD display ve backlight olmalıdır,

4. Terazi GLP uygulamalarına uyumlu olmalıdır,

5. Aşırı yüke karşı otomatik korumalı olmalı,alttan tartım yapabilmelidir,

6. Parçacık(adet)sayma,yüzde alma,katı ve sıvı yoğunluk tayini yapabilmelidir,

7. Gram,miligrams,carats tartı birimleri cinsinden dönüşümlü tartım yapabilmelidir.

8. Ağırlık kontrolü ,limitleme yapabilmeli,90 mm paslanmaz kefeli olmalıdır .

9. Dahili kalibrasyon raporları alabilmelidir,

10. Üç taraftan açılabilir orijinal cam muhafazalı olmalıdır.

11. Cihazın hassasiyeti 0 ile 60 gr arası 0,00001g;60 ile 220 gr arası 0,0001g olmalıdır.

12. Kapasitesi 220.gr. olmalıdır,Magnetic Force sistemle üretilmiş olmalıdır.

13. Cihaz ISO 9001,CE,Avrupa OIML'ye uygun üretilmiş olmalıdır.

14. Kefe çapı 85mm olmalıdır,Cihaz Avrupa üretimi olmalıdır.

15. İş koşullarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak 3 ayrı filtre seçimi.

16. Fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl,10 yılda servis garantili olmalıdır.

17. Doğrusallığı +- ( 0 ile 60 gr) 0,1mg /(60 ile 220 gr)0,2mg.olmalıdır

2. ısıtıcılı Manyetik karıştırıcı

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz fırçasız DC motora sahip olmalıdır.

2. Cihaz dijital LCD ekrana sahip olmalıdır.

3. Cihazın maksimum sıcaklığı en az 550°C olmalıdır.

4. Cihazın sıcaklık kontrolü +/- 1.0°C veya daha iyi olmalıdır.

5. Cihazın ısıtma tablası en az 184x184 mm ölçülerinde olmalıdır.

7. Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi cam seramik olmalıdır.

8. Cihaz 20 litre (su) sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

9. Cihaz 80mm uzunluğuna kadar her tür manyetik balık ile çalışabilmelidir.

10. Cihazın ısıtma kapasitesi en az 1.050 W olmalıdır.

11. Cihazın karıştırma hızı 100...1500 devir/dakika arasında olmalıdır.

12. Cihaz RS 232 portuna sahip olmalıdır

13. Cihaz opsiyonel Pt100 harici sıcaklık probu ile çalışabilmelidir.

14. Cihaz IP21 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

15. Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. Aşırı ısınma durumunda ısıtmayı

durdurmalıdır.

16. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

17. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek

parça ve servis garantisine sahip olmalıdır

3. Ultrasonik Banyo( sepet ve kapak dahil)

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz laboratuvar koşullarında çalışmaya uygun tasarlanmış olmalıdır.

2. Cihazın banyo kapasitesi 2.0 lt olmalıdır.

3. Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

4. Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

5. Cihazın 1-99 dakika ve sonsuz çalışma zaman ayarı bulunmalıdır.

6. Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır.

7. Cihaz 220 V / 50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

8. Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti karşılığında 10

yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir

4. Vakum distilasyon düzeneği

Teknik Özellikleri:

DÜZENEK TAM SET HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.

VAKUM DİSTİLASYON DÜZENEĞİ A.KALİTELİ OLMALI, PÜRÜZSÜZ ve NET GÖRÜNÜMDE

OLMALIDIR.

5. REAKSİYON KABI İÇ

Teknik Özellikleri:

REAKSİYON KABI İÇ KISMI PTFE 45 ML

6. Buhner Hunisi

Teknik Özellikleri:

120 Ml hacimli

7. Sodium aluminate

Teknik Özellikleri:

% 55 Al2O3, % 44 Na2O,%1 H2O

8. Tetraethylammonium hydroxide solution

Teknik Özellikleri:

%35 su içermelidir.Yoğunluğu 1.023 g/mL olmalıdır.

Kimyasal sentezlere uygun olmalıdır.

100 ml orijinal ambalajında olmalıdır
9. LUDOX® HS-40 colloidal silica

Teknik Özellikleri:

• Kolloidal halde olmalıdır.

• 40 wt. % suspension in H2O içermelidir.

• Yüzey alanı ~220 m2/g olmalıdır.

• pH 9.8 olmalıdır.

• Yoğunluğu 1.3 g/mL at 25 °C olmalıdır

10. Aluminium hydroxide,

Teknik Özellikleri:

• Beyaz renkte olmalıdır.

• Toz halde olmalıdır.

• 500 Gr ambalaj halinde olmalıdır.

• Orijinal ambalajında olmalıdır.

• 63.5 % (Al2O3) bulunmalıdır.

• pH 8.5 ile 10 arasında olmalıdır.

• %0.2 su bulunmalıdır.

• Saflığı yüksek olmalıdır
11. Sodium metasilicate pentahydrate

Teknik Özellikleri:

• 1 Kg ambalajında olmalıdır.

• Yüksek saflıkta olmalıdır
12. Aluminum hydroxide Al(OH)3

Teknik Özellikleri:

%99.95 saflıkta

13. Tetraethyl orthosilicate,

Teknik Özellikleri:

250 Ml lik

14. Aluminium oksit(Al2O3

Teknik Özellikleri:

• 99.99% saflıkta olmalıdır.

• Trace Metal Basis olmalıdır.

• Extra Pure olmalıdır.

• 25 gr ambalajında olmalıdır.

• Orijinal ambalajında olmalıdır.

• Beyaz renkte olmalıdır.

• Toz formda bulunmalıdır
15. Ludox AS 30

Teknik Özellikleri:

• 30 wt. % suspension in H2O içermelidir.

• Yüzey alanı 230 m2/g olmalıdır.

• Ph 9.1 olmalıdır.

• Yoğunluk 1.2 g/mL at 25 °C olmalıdır.

• 1L orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
