|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	542						                18/12/2020

Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                        ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18/01/2021 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Immunohistokimya Analiz Hizmeti | 1920 adet |  |  | % |
| 2 | Gen Ekspresyon Analiz Hizmeti | 480 numune |  |  | % |
| 3 | Akım Sitometri Analiz Hizmeti | 100 testlik, 300 tüp |  |  | % |
| 4 |  |  |  |  | % |
|  | NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir) |  |  |  |  |

NOTLAR: 2020/46055 kod nolu proje için, teklifler  18.01.2021   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.

 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) Dr. Öğr.Üyesi Onur UYSAL 0222 239 37 50 - 1270

### Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526

26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03

www.ogu.edu.tr

Gen Ekspresyon Analiz Hizmeti

- Gen ekspresyon analiz hizmeti kapsamında ürünler görüntülenmeli ve çoğaltılmadır.

- Sekans tabanlı tespit yöntemleriyle çalışılabilmelidir.

- Prop hibridizsyonu yöntemi ile çalışılabilmelidir.

- Çalışılacak örneklerden Total RNA izolasyonu, cDNA sentezi firma tarafından yapılmalıdır.

- Örneklerden RNA izolasyonu ve cDNA sentezi firma tarafından sağlanacak olan kitlerle yapılmalıdır.

- Real time PCR veya mikroarray analizi ile tek bir RNA örneğinde binlerce genin ekspresyon düzeyi belirlenebilmelidir.

- İşlemler Real Time PCR cihazı ile gerçekleştirilmelidir.

- Yapılacak gen ekspresyon analiz hizmeti ile 480 numune çalışma gerçekleştirilecektir.

- Firma tarafından sağlanan RNA izolasyon ve cDNA sentez kitleri, firma bünyesinde bulunan real time pcr cihazı ile uyumlu olup, bu cihaz ile çalışılabilmelidir.

- Yapılacak işlemler sonrasında kontrol amaçlı elektroforez işlemi yapılmalıdır. Elektroforez sonucu firma bünyesinde bulunan jel görüntüleme cihazı ile verilmelidir.

- Yapılacak çalışmada kullanılacak olan aşağıdaki sarf malzemeler firma tarafından laboratuvarımıza teslim edilmelidir.

10 Rack – 1000 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

10 Rack – 100 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

10 Rack – 10 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

2 Paket – 0.2 ml steril PCR tüpü (1000 adet/paket)

5 Paket – 0.80 µm, mixed cellulose esters, 33 mm, ethylene oxide sterilized şırınga filtre (250adet/paket)

5 Paket Total RNA izolasyon kiti (96test/paket)

5 Paket cDNA Sentez Kiti (96 test/paket)

- Verilecek tüm malzemeler insan doku/hücre kültürü çalışmalarına uygun şartları sağlamalıdır.

- Yapılacak çalışmalar firma personeli tarafından laboratuvarımızda gerçekleşmelidir.

- Laboratuvarımızda gerçekleşen çalışmalar ile birlikte bünyemizde bulunan 3 araştırmacıya analiz eğitimi verilmelidir.

- Çalışmayı gerçekleştirecek firma personeli doktora eğitimini tamamlamış olmalıdır.

- Laboratuvarımızdaki yapılacak çalışmalar için firma personeli 10 iş günü hizmet verebilmelidir.

- Firma tarafından sonuçlar, detaylı değerlendirme raporu ile birlikte verilmelidir.

- Çalışmalarda kullanılacak malzemelere ait datasheet firma tarafından laboratuvarımıza alım öncesi teslim edilmelidir.

Immunohistokimya Analiz Hizmeti

- Yapılacak olan analiz hizmeti immunohistokimyasal ve sitokimyasal analizleri içermelidir.

- İmmunohistokimyasal ve sitokimyasal analizler hem dokudan hem de hücreden gerçekleştirilecektir.

- Yapılacak immunohistokimyasal analiz hizmeti için 1.920 adet örnek çalışılacaktır.

- Verilecek olan doku ve hücre örneklerinin parafilm bloklara gömülmesi, mikrotom ile kesitlerinin alınması, doku takip aşamaları firma tarafından gerçekleştirilecektir.

- Çalışmada kullanılacak olan ihk kitleri firma tarafından sağlanmalıdır.

- Yapılacak çalışmada kullanılacak olan aşağıdaki sarf malzemeler firma tarafından laboratuvarımıza teslim edilmelidir

5 Adet Metanol %99 – 2.5 lt.

10 Adet PBS – 500 ml

20 Paket hematoksilen eosin (100test/paket)

20 Paket safranin o (100test/paket)

5 Adet  %1.5 normal blok serum – 250 ml

6 Paket Primer antikor

6 Paket AEC kromojen subsrat kit

5 Paket rodajlı lam A Kalite 100 adet/paket,

5 Paket Lamel A Kalite 100 adet/paket

10 Adet Dik Tip Şale (1 şale 10adet lam alabilmelidir.)

10 Rack – 1000 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

10 Rack – 100 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

10 Rack – 10 ul steril, filtreli pipet ucu – (96adet/rack)

20 Adet Lam saklama kutusu (1 kutu 100 lam saklayabilmelidir.)

- Analiz hizmeti için VEGF-A, MMP9 ve TGF beta primer antikorları verilmelidir. Bu antikorlar 96 test/paket olmalıdır. Antikorlardan 2’şer adet verilmelidir. Bu antikorlar floresan özellikte olmalıdır.

- Analiz yapacak olan firma bünyesinde en az 8mp çözünürlüğe sahip kameralı floresan mikroskop olmalıdır. Bu mikroskop ile alınmış fotoğraflar USB bellek içerisinde tarafımıza teslim edilmelidir.

- Verilecek tüm malzemeler insan doku/hücre kültürü çalışmalarına uygun şartları sağlamalıdır.

- İhk ve sitokimyasal analizi hazırlama işlemi ve yorumlama işlemi firma tarafından sağlanmalıdır.

- Gerçekleşen çalışmalar ile birlikte bünyemizde bulunan 1 araştırmacıya analiz eğitimi verilmelidir.

- Çalışmayı gerçekleştirecek firma personeli doktora eğitimini tamamlamış olmalıdır.

- Firma tarafından sonuçlar, detaylı değerlendirme raporu ile birlikte verilmelidir.

- Çalışmalarda kullanılacak malzemelere ait datasheet firma tarafından laboratuvarımıza alım öncesi teslim edilmelidir.

Akım Sitometri Analiz Hizmeti

- Annexin V-PI analiz kiti ile canlı/ölü hücre miktarı belirlenerek apoptotik hücre analizi flow sitometri cihazı ile yapılmalıdır.

- Aktif Caspase 3 kiti kullanılarak apoptotik hücre analizi flow sitometri cihazı ile yapılmalıdır.

- JC-1 boyası kullanılarak mitokondriyal membran potansiyeli belirleme çalışması flow sitometri cihazı ile yapılmalıdır.

- Çalışmalarda kullanılacak analiz kitleri (Annexin V-PI, Aktif Caspase 3, JC-1) çalışılacak olan flow sitometri cihazı ile aynı marka olmalıdır.

- Çalışmalarda kullanılacak analiz kitleri (Annexin V-PI, Aktif Caspase 3, JC-1) en az 100 testlik olmalıdır. Bu kitlerden en az 2’şer adet verilmelidir.

- Kullanılacak olan cihaz ile antikor konjuge boncuklarla işaretlenmiş hücreler analiz edilmelidir. Bu analiz laboratuvarımız tarafından sağlanan hücreler için en az 100 testlik olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak kitlerin yanında 7 Paket (100 adet/paket) flow sitometri tüpü (5ml) verilmelidir.

- Yapılacak akım sitometre analiz hizmeti ile toplamda 300 tüp çalışma gerçekleştirilmelidir.

- Çalışmada kullanılacak cihaz sorting sistemine sahip olmalıdır.

- Kullanılacak olan cihaz Class II A2 kabin içerisinde olmalıdır.

- Gerçekleşen çalışmalar ile birlikte bünyemizde bulunan 1 araştırmacıya analiz eğitimi verilmelidir.

- Çalışmayı gerçekleştirecek firma personeli doktora eğitimini tamamlamış olmalıdır.

- Çalışmalarda kullanılacak kitlere ait datasheet firma tarafından laboratuvarımıza alım öncesi teslim edilmelidir.