MASAÜSTÜ pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal mal olmalıdır. Çin malı olmamalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti ±0.01 pH , / 1 mV / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı 0.00…16.00 pH / –1999…1999 mV arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C…100 °C arasında olmalıdır.

- Otomatik veya manuel ısı kompansene olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli elektrot ve ısı probu, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- Cihaz ile beraber 3 set ph kalibrasyon çözeltisi cihaz ile aynı marka ve en az 500 ml  verilmelidir. İlk kalibrasyon ve kurulum yerinde yapılmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu 3  noktadan yapılabilmelidir.

- Cihazın ekranı likid kristal olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır

- Elektrod durum simgesi ekran üzerinden takip edilebilmelidir.

- Tarih ve saat gösterimi olmalıdır.

- Otomatik sıcaklık telafisi ATC & MTC olmalıdır.

- Son kalibrasyon verilerini göstermelidir.

- Gövde malzemesi Abs olmalıdır.

- Cihazın probu 2 in 1 Cam gövde - Doldurulabilir - pH Elektrodu - Çamurlu numune (Süt, Meyve Suyu vb.) olmalıdır.

- Cihazın ayrıca sıcaklık probu olmalıdır.

- Cihazla beraber pH electrolyte (KCl saturated AgCl, en az 30ml) verilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Yapıncak GÖNCÜ

Proje Yürütücüsü

15/02/2021