Sarf Malzemeler Teknik Şartnamesi

Sarf Malzemeler

1. Hyalunorik Asit (yüksek molekül ağırlıklı)

Teknik Özellikleri:

- Görünüm-Renk Liyofilize-beyaz

- Koku Uygun veri yoktur.

- Moleküler Ağırlığı 1-4 MDa

- Çözünürlük Distile su içinde çözünür

- Saklama sıcaklığı -20 ºC

- Raf ömrü Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay

- Saflık >%98

- Üretim Kaynağı Horoz ibiği (rooster comb)

- Endotoksin/LAL <10 EU/ml

2. Hyalunorik Asit (Düşük molekül ağırlıklı)

Teknik Özellikleri:

- Görünüm-Renk Liyofilize-beyaz

- Koku Uygun veri yoktur.

- Moleküler Ağırlığı ≥ 300 kDa

- Çözünürlük Distile su içinde çözünür

- Saklama sıcaklığı -20 ºC

- Raf ömrü Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay

- Saflık >%98

- Üretim Kaynağı Hayvansal/bakteri kaynaklı

- Endotoksin/LAL <10 EU/ml

- Bir kutuda 100g olacaktır.

3. PBS (Phosphate-Buffered Saline) tablet

Teknik Özellikleri:

- Biyoteknoloji saflığında olmalıdır.

- Bir pakette 100 adat tablet bulunacaktır.

4. PEG (polyethylene glycol )

Teknik Özellikleri:

- Ortalama moleküler ağırlığı M.W. 1500 olacaktır.

- 1 kg lık paket olacaktır.

5. PEI (polyethyleneimine)

Teknik Özellikleri:

- 100g cam şişede olacaktır.

- Molekül ağırlığı yaklaşık 60,000 olacaktır

6. Mikro tüp

Teknik Özellikleri:

- Kilitli kapaklı olacaktır.

- 5ml hacimli olacaktır.

- 200adet/paket

7. Mikro tüp standı

Teknik Özellikleri:

- Katlanabilir ve 5,0 ml tüpler için uygun olacaktır.

8. Tüp adaptörü

Teknik Özellikleri:

- 5ml mikro tüpler için uygun olacaktır.

9. Falkon tüpü -15mL

Teknik Özellikleri:

- PP(15 mL) otoklavlanabilir olacaktır.125tane/paket

10. Falkon tüpü -50mL

Teknik Özellikleri:

- N 50mL hacimli, otoklavlanabilir olacaktır.

- 25 adet/paket

11. Tüp standı -50ml için

Teknik Özellikleri:

- Plastik PP, 30 mm, 18 Delikli olacaktır.

12. Ethylene diamine (EDA)

Teknik Özellikleri:

- %99 saflıkta 1 litrelik ambalajda olacakrtır.

13. pH buffer çözeltisi (4pH)

Teknik Özellikleri:

- pH4 kalibrasyon çözeltisi, 1 litrelik ambalajda olacaktır.

14. pH buffer çözeltisi (7pH)

Teknik Özellikleri:

- pH 7 için kalibrasyon çözeltisi 1Litrelik ambalajda olacaktır.

15. pH buffer çözeltisi

Teknik Özellikleri:

- pH 10 için kalibrasyon çözeltisi 1Litrelik ambalajda olacaktır.

16. Etanol (yüksek saflıkta)

Teknik Özellikleri:

- Absolute Gr For Analysis

17. Metanol

Teknik Özellikleri:

- Methanol Gr For Analysis Acs, PLASTİK AMBJ.

18. İzopropil alkol

Teknik Özellikleri:

- Teknik saflıkta olacaktır. 10l'lik ambalajda olacaktır.

19. Beher 25ml

Teknik Özellikleri:

- Skalalı, borosilikat cam olacaktır.

20. Beher 50ml

Teknik Özellikleri:

- Skalalı borosilikat cam olacaktır.

21. Beher 100ml

Teknik Özellikleri:

- Skalalı borosilikat cam olacaktır.

22. Kaba filtre kağıdı

Teknik Özellikleri:

- 40x40 cm, 60 GR, Filtros 250 Adet

23. Pudrasız Nitril Eldiven

Teknik Özellikleri:

- 100 Adet/Paket

- S beden Nitril olacaktır.

24. Ventilli toz maskesi

Teknik Özellikleri:

- FFP2 NR D ventilli olacaktır.

25. Termometre

Teknik Özellikleri:

1.	Civalı, 20+360°C, Taks.2°C, 76 mm, 305 mm olacaktır.

26. Piset

Teknik Özellikleri:

- LDPE Piset, Genis Boyunlu, 500 mL

27. Plastik pastör pipeti

Teknik Özellikleri:

- NON STERİL 500 Adet/paket olacaktır.

Dr.Öğr. Üyesi Yapıncak GÖNCÜ

Proje Yürütücüsü

15/02/2021