ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihaz fırçasız DC motora sahip olmalıdır.

3. Cihazın maksimum sıcaklığı en az 340°C olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontolü +/- 0.5°C veya daha iyi olmalıdır.

5. Cihazın ısıtma tablasının çapı en az 135 mm olmalıdır.
6. Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.
7. Seramik tabla asit, baz ve çözücülere karşı mükemmel dirençli olmalıdır.

8. Test sertifikası ürün ile beraber verilmelidir.

9. Gövde malzemesi Teknopolimer olmalıdır.

10. Cihaz 20 litre (su) sıvı karıştırma kapasitesine sahip olmalıdır.

11. Cihaz 80mm uzunluğuna kadar her tür manyetik balık ile çalışabilmelidir.

12. Cihaz kurulup eğitim verilmelidir.

13. Cihaz ile beraber 1 set manyetik balık verilmelidir.

14. Cihazın ısıtma kapasitesi en az 530 W olmalıdır.

15.  Cihazın karıştırma hızı 100...1500 devir/dakika arasında olmalıdır.

16. Cihaz IP42 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

17. Cihaz aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. Aşırı ısınma durumunda ısıtmayı durdurmalıdır.

18. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

19. Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yapıncak GÖNCÜ

Proje Yürütücüsü

15/02/2021

