Makine-Teçhizat

1. pH Metre

Teknik Özellikleri:

-2.00 - 16.00 pH / ±1999 mV / 0.0 - 100.0°C

2. Mekanik Karıştırıcı

Teknik Özellikleri:

Maksimum karıştırma kapasitesi [H20]: 20L

Hız: 50-2200rpm

Maksimum tork: 40Ncm

Maksimum viskosite: 10000mPas

1'er adet stand, tutucu ve paslanmaz çelik

karıştırıcı shaft ile birlikte

3. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

Teknik Özellikleri:

Analog Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Çalışma plakası boyutu: φ135mm (5 inç)

Çalışma plakası malzemesi: paslanmaz çelik seramik

kaplama

Güç: 550W

Isıtma çıkışı: 500W

Maks. karıştırma miktarı [H2O]: 20L

Maks. manyetik balık uzunluğu: 80mm

Hız aralığı: 100-1500rpm

Çözünürlük: ± 1 rpm

Hız göstergesi: Analog

Sıcaklık göstergesi: Analog

4. Ultrasonik banyo

Teknik Özellikleri:

Ultrasonik Banyo , 3.2 LT 40 kHz , Dijital ,3.2 LT Hacim ,Isıtmalı , Degassingli , Kapak ve Sepet

Dahil olacaktır.

1. Hyalunorik Asit (yüksek molekül ağırlıklı)

Teknik Özellikleri:

Görünüm-Renk Liyofilize-beyaz

Koku Uygun veri yoktur.

Moleküler Ağırlığı 1-4 MDa

Çözünürlük Distile su içinde çözünür

Saklama sıcaklığı -20 ºC

Raf ömrü Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay

Saflık >%98

Üretim Kaynağı Horoz ibiği (rooster comb)

Endotoksin/LAL <10 EU/ml

2. Hyalunorik Asit (Düşük molekül ağırlıklı)

Teknik Özellikleri:

Görünüm-Renk Liyofilize-beyaz

Koku Uygun veri yoktur.

Moleküler Ağırlığı ≥ 300 kDa

Çözünürlük Distile su içinde çözünür

Saklama sıcaklığı -20 ºC

Raf ömrü Üretim tarihinden itibaren en az 6 ay

Saflık >%98

Üretim Kaynağı Hayvansal/bakteri kaynaklı

Endotoksin/LAL <10 EU/ml

Bir kutuda 100g olacaktır.

3. PBS (Phosphate-Buffered Saline) tablet

Teknik Özellikleri:

Biyoteknoloji saflığında olmalıdır.

bir pakette 100 adat tablet bulunacaktır.

4. PEG (polyethylene glycol )

Teknik Özellikleri:

Ortalama moleküler ağırlığı M.W. 1500 olacaktır.

1 kg lık paket olacaktır.

5. PEI (polyethyleneimine)

Teknik Özellikleri:

100g cam şişede olacaktır.

yaklaşık M.N. 60,000

6. mikro tüpTeknik Özellikleri:

Kilitli kapaklı

5ml hacimli olacaktır.

200adet/paket

7. Mikro tüp standı

Teknik Özellikleri:

Katlanabilir ve 5,0 ml tüpler için uygun olacaktır.

8. Tüp adaptörü

Teknik Özellikleri:

5ml mikro tüpler için uygun olacaktır.

9. Falkon tüpü -15mL

Teknik Özellikleri:

PP(15 mL) otoklavlanabilir olacaktır.125tane/paket

10. Falkon tüpü -50mL

Teknik Özellikleri:

50mL hacimli, otoklavlanabilir olacaktır.

25 adet/paket

11. Tüp standı -50ml için

Teknik Özellikleri:

Plastik PP, 30 mm, 18 Delikli olacaktır.

12. Ethylene diamine (EDA)

Teknik Özellikleri:

%99 saflıkta 1 litrelik ambalajda olacakrtır.

13. pH buffer çözeltisi (4pH)

Teknik Özellikleri:

pH4 kalibrasyon çözeltisi, 1 litrelik ambalajda olacaktır.

14. pH buffer çözeltisi (7pH)

Teknik Özellikleri:

pH 7 için kalibrasyon çözeltisi 1Litrelik ambalajda olacaktır.

15. pH buffer çözeltisi

Teknik Özellikleri:

pH 10 için kalibrasyon çözeltisi 1Litrelik ambalajda olacaktır.

16. Etanol (yüksek saflıkta)

Teknik Özellikleri:

Absolute Gr For Analysis

17. Metanol

Teknik Özellikleri:

Methanol Gr For Analysis Acs, PLASTİK AMBJ.

18. İzopropil alkol

Teknik Özellikleri:

Teknik saflıkta olacaktır. 10l'lik ambalajda olacaktır.

19. Beher 25ml

Teknik Özellikleri:

Skalalı, borosilikat cam olacaktır.

20. Beher 50ml

Teknik Özellikleri:

Skalalı borosilikat cam olacaktır.

21. Beher 100ml

Teknik Özellikleri:

Skalalı borosilikat cam olacaktır.

22. Kaba filtre kağıdı

Teknik Özellikleri:

40x40 cm, 60 GR, Filtros 250 Adet

23. Pudrasız Nitril Eldiven

Teknik Özellikleri:

100 Adet/Paket

S beden Nitril olacaktır.

24. ventilli toz maskesi

Teknik Özellikleri:

FFP2 NR D ventilli olacaktır.

25. Termometre

Teknik Özellikleri:

Civalı, 20+360°C, Taks.2°C, 76 mm, 305 mm olacaktır.

26. PTFE hidrofilik Membran filtre

Teknik Özellikleri:

Membran.,Hidrofilik PTFE,0.1μm,47mm,Beyaz, Düz

100 Adet/paket olacaktır.

27. PTFE hidrofilik membran filtre 0.2 mikron

Teknik Özellikleri:

Mebran,Hidrofilik PTFE,0.2μm,47mm,Beyaz, Düz

100 Adet

28. Paslanmaz çelik vakum filtre tutucu

Teknik Özellikleri:

Huni hacmi 100ml-47 mm filtre çapına uygun

29. Pİset

Teknik Özellikleri:

LDPE Piset, Genis Boyunlu, 500 mL

30. Plastik pastör pipeti

Teknik Özellikleri:

NON STERİL 500 Adet/paket olacaktır.