| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/	299	   		                    	       10 /07 /2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17/ 07  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

İdari Mali İşler Daire Başkan V.

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 adet | Infrared termometre |  |  |  |
| 2 | 1 adet | orta tezgah |  |  |  |
| 3 | 1 adet | Kenar tezgah |  |  |  |
| 4 | 10 adet | Sırtlıklı tabure |  |  |  |
| 5 | 1 adet | Otomotik pipet seti |  |  |  |
| 6 | 1 adet | Vorteks |  |  |  |
| 7 | 1 adet | Isıtıcılı manyetik karıştırıcı |  |  |  |
| 8 | 1 adet | saf su cihazı filtresi |  |  |  |
| 9 | 2 paket | Facon tüp |  |  |  |
| 10 | 3 adet | Tüp standı otoklavlanabilir |  |  |  |
| 11 | 2 adet | Beher |  |  |  |
| 12 | 2 adet | Beher |  |  |  |
| 13 | 2 adet | Plastikölçü silindiri |  |  |  |
| 14 | 2 adet | Plastik ölçü silindiri 1L |  |  |  |
| 15 | 200 adet | Cam deney tüpü |  |  |  |
| 16 | 4 takım | Cam balon ve distilasyon ünitesi |  |  |  |
| 17 | 15 paket | Kaba filtre kağıdı |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2020 / 23048  kod nolu proje için, teklifler  17.07.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat Fak.Tarla Bitk.Böl.Araş.Gör.Engin Gökhan KULAN /  0 222 239 37 50 / 4811

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. Infrared termometre

Teknik Özellikleri:

Çözünürlük: 0,1 °C

Reaksiyon süresi: 0,3 saniye

Spektral duyarlılık: 8 - 14 μm

Elektrik kaynağı: 9V blok batarya

2. orta tezgah

Teknik Özellikleri:

TEZGAH YÜZEYLERİ 16 MM ANTİASİT KOMPAKT olacak,

TAŞIYICI KONSTRÜKSİUYON C FRAME AYAKLI olacak,

DOLAP GÖVDE VE KAPAKLARI 18 MM MDF olacak,

EVYELER 40X40 PP EVYE olacak

Teknik özellikleri ve planı ekte belirtildiği şekilde olacak

3. Kenar tezgah

Teknik Özellikleri:

240X75X90 CM boyutlarında,

TEZGAH YÜZEYLERİ 16 MM ANTİASİT KOMPAKT olacak.

TAŞIYICI KONSTRÜKSİUYON C FRAME AYAKLI olacak,

DOLAP GÖVDE VE KAPAKLARI 18 MM MDF olacak,

EVYELER 40X40 PP EVYELi olacak

Teknik özellikleri ve planı ekte verildiği şekilde olacak

4. Sırtlıklı tabure

Teknik Özellikleri:

Tilt Yukarı Ve Aşağı İstenilen Pozisyonda Ayarlanabilir Döner Hareketi: 360 Derece Amortisörlü,

Iıı-A Class Tekerlek: 50Mm Çap - 360 Derece Döner - Yumuşak / Sert Zemin Kullanıma Uygun

Sünger: Poliüretan Enjeksiyon Sünger

5. Otomotik pipet seti

Teknik Özellikleri:

0.1-1 mL , 0.5-5 mL, 1-10 mL Pipetler, Askıları ve Kutulu Uçları ile komple

otoklavlanabilir

hacim göstergesi 4 digit

6. Vorteks

Teknik Özellikleri:

3000 rpm'ye kadar ayarlan

Tüp destek yuvası üzerine bastırıldığında karıştırma otomatik başlamalı

Konulduğu yerde kalması ve kaymaması için kaymaz kauçuk ayaklar olmalı

Dokunmatik modda otomatik başlatma veya sürekli çalışma

Tüpler, plakalar ve şişeler için geniş ve kolay takılabilen aksesuar seçenekleri olmalı

7. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

Sayfa 24

Proje Kodu: 2020-3068

Makine-Teçhizat

Teknik Özellikleri:

184x184 mm tabla ölçüsü

maksimum karışıtırma kapasitesi 20L

Hız aralığı 100-1500 rpm

LCD hız ve sıcaklık göstergesi

1000W ısıtma gücü

550C sıcaklığa kadar ısıtma

harici sıcaklık sensörü, taşıma borusu ve bağlantı kıskacı

Sayfa 25

Proje Kodu: 2020-3068

Sarf Malzemesi

1. saf su cihazı filtresi

Teknik Özellikleri:

Cartridge Pack for Pacific Systems uygun,

TKA-09.4011

2. Facon tüp

Teknik Özellikleri:

tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - DNA/RNA free - etekli - 50 Adet/Paket

3. Tüp standı otoklavlanabilir

Teknik Özellikleri:

otoklavlanabilirtüp standı

50ml tüpler için

4. Beher

Teknik Özellikleri:

Kısa form dereceli 1 Lt

otoklavlanabilir

5. Beher

Teknik Özellikleri:

Beher kısa form dereceli 2 Lt

otoklavlanabilir

6. Plastikölçü silindiri

Teknik Özellikleri:

Plastik Mezür uzun form 500ml

otoklavlanabilir

7. Plastik ölçü silindiri 1L

Teknik Özellikleri:

Plastik Mezür uzun form 1 Lt

otoklavlanabilir

8. Cam deney tüpü

Teknik Özellikleri:

50 mL'lik

dip kısmı yuvarlak

otoklavlanabilir

9. Cam balon ve distilasyon ünitesi

Teknik Özellikleri:

SOXHLET CAM AKSAMI 250 ML BALONLU BALON ISITICI ANALOG 250 MLSTAND+ KISKAÇ +

HORTUM

10. Kaba filtre kağıdı

Teknik Özellikleri:

40x40 cm ebatlarında

60 gr/m2

1 pakette 250 adet/paket