	

	[image: image1.jpg]



	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	


                                                                                                                                                           GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]31                                                                                            11/01/2018                                                                                                     

Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                             ESKİŞEHİR                                                                                                                                

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 18/01/2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                                   Ali KANBER

                                                                                                                                              Satınalma Şube Müdürü 
	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	 İletkenlik Ölçer
	1 Adet
	
	
	%

	2
	 Hassas Terazi
	1 Adet
	
	
	%

	3
	 Procaine hydrochloride≥97%-250G
	1 Adet 
	
	
	%

	4
	 Tetracaine hydrochloride≥99%-100G
	1 Adet
	
	
	%

	5
	 Chloroprocaine hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard-
	3 Adet
	
	
	%

	6
	 Lidocaine hydrochloride monohydratesolid-100G
	1 Adet
	
	
	%

	7
	 Acetone ≥99% (GC)-2.5L
	5 Adet
	
	
	%

	8
	 Teknik etanol 96 % Extra pure 25 lt
	2 Adet
	
	
	%

	9
	 10 ml cam beher(10adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	10
	25 ml cam beher (10adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	11
	50 ml cam beher (10adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	12
	 25 ml balon joje şeffaf (10/19) (2adet/paket)
	20 Adet
	
	
	%

	13
	 50 ml balon joje amber (14/23) (2adet/paket)
	25 Adet
	
	
	%

	14
	 100 ml balon joje amber (14/23) (2adet/paket)
	25 Adet
	
	
	%

	15
	 250 ml balon joje şeffaf (14/23) (2adet/paket)
	10 Adet
	
	
	%

	16
	 500 ml balon joje şeffaf (19/26) (2adet/paket)
	5 Adet
	
	
	%

	17
	1000 ml balon joje şeffaf (24/29) (2adet/paket)
	1 Adet
	
	
	%

	18
	 500 ml Aseton baskılı piset
	2 Adet
	
	
	%

	19
	 500 ml Destile su baskılı piset
	3 Adet
	
	
	%

	20
	 500 ml Etanol baskılı piset
	3 Adet
	
	
	%

	21
	 Pisetler için sepet
	1 Adet
	
	
	%

	22
	 Üçgen stant 150 mm
	3 Adet
	
	
	%

	23
	 Mikro boyut kıskaç-3 çeneli
	3 Adet
	
	
	%

	24
	 150 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık
	4 Adet
	
	
	%

	25
	 180 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık
	4 Adet
	
	
	%

	26
	 210 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık
	4 Adet
	
	
	%

	27
	 180 mm paslanmaz çelik spatül-oluklu
	4 Adet
	
	
	%

	28
	 Hortum
	1 metre
	
	
	%

	29
	 100x38 parafilm
	3 Adet
	
	
	%

	30
	 Fırça emici olmayan � esnek
	1 Adet
	
	
	%

	31
	 Kağıt havlu dispenseri
	1 Adet
	
	
	%

	32
	 Kağıt havlu (200adet/paket)
	10 Adet
	
	
	%

	33
	 5 ml beyaz tartım kabı (100adet/paket)
	1 Adet
	
	
	%

	34
	 30 ml beyaz tartım kabı (100adet/paket)
	1 Adet
	
	
	%

	35
	 Mikro magnet (balık) 10x3 mm (10adet/paket)
	3 Adet
	
	
	%

	36
	 Magnet (balık) 10x6 mm (10adet/paket)
	4 Adet
	
	
	%

	37
	 Magnet (balık) 40x8 mm (10adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	38
	 Sabit saplı balık tutucu
	1 Adet
	
	
	%

	39
	 50 ml şeffaf falkon tüp (50adet/paket)
	5 Adet
	
	
	%

	40
	 50 ml amber falkon tüp (50adet/paket)
	5 Adet
	
	
	%

	41
	 50 ml tüp için bas ve bırak tüp standı
	2 Adet
	
	
	%

	42
	 Filtre kağıdı � genel amaçlı � (250adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	43
	 Şırınga filtresi � 0,45/25 (100adet/paket)
	2 Adet
	
	
	%

	44
	 Steril enjektör
	1.000 Adet
	
	
	%

	45
	 Lab. Kriko alüminyum � 150 x 150 mm
	2 Adet
	
	
	%

	46
	 Biolin Scientific Attension marka ThetaLite model yüzey gerilimi cihazına uyumlu paslanmaz çelik iğne
	2 Adet
	
	
	%

	47
	 Masaüstü Bilgisayar
	1 Adet
	
	
	%

	48
	 Yazıcı
	1 Adet
	
	
	%

	49
	 A4 kağıdı 5li
	10 Kutu
	
	
	%

	50
	 Zımba makinesi 24/6
	1 Adet
	
	
	%

	51
	 Zımba teli 24/6
	10 Adet
	
	
	%

	52
	 Renkli geniş klasör
	10 Adet
	
	
	%

	53
	 Flash bellek
	3 Adet
	
	
	%

	54
	 Asetat kalemi
	6 Adet
	
	
	%

	55
	 Fosforlu kalem
	8 Adet
	
	
	%

	56
	 Etiket
	2 Paket
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR 2017/19046 kod nolu proje için, teklifler 18/01/2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks ile getirilmelidir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. 

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Kimya Bölümünden  Prof.Dr.Evrim HÜR 0222 2393750/2874
.............................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. İletkenlik Ölçer

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.

2.Cihaz masaüstü tipi ve dijital göstergeli olmalıdır.

3.Cihaz iletkenlik, TDS, salinity ve 0C okuması yapabilmelidir.

4.Cihazın hassasiyeti otomatik ölçüm olmalıdır.

5.Cihazın sıcaklık hassasiyeti 0,1 °C olmalıdır.

6.Cihazın doğrusallığı ölçüm değerine ± 0.5 % olmalıdır.

7.Cihazın sıcaklık doğrusallığı ± 0.3 °C olmalıdır.

8.Cihaz iletkenlik ölçüm aralığı 00.0 μS/cm-199.9 mS/cm, 0.1 mg/l-199.9 g/l (TDS) 0.00-19.99 psu olmalıdır.

9.Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C-110 °C arasında olmalıdır.

10.Cihazın sıcaklık kompanzasyonu Linear: 0.00 %/°C-10.00 %/°C Reference Temperature: 20 &25 °C olmalıdır.

11.Cihazla birlikte 4 halkalı mini-DIN iletkenlik elektrodu, stand tutucusu ve iletkenlik solüsyonları

gelmelidir.( 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 20 mL şişe)

12.Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

13.Cihazın kalibrasyonu tek noktadan yapılabilmelidir.

14.Cihazda 3 ön tanımlı tampon tanıma olmalıdır.

15.Cihazda 99 data hafızası olmalıdır.

16.Cihazda RS 232 bağlantı bulunmalıdır. Bu bağlantılar ile printer ve bilgisayara

bağlanabilmelidir bilgisayar yazılımı ücretsiz olarak verilmelidir.

17.Cihazın ekranı likid kristal arka aydınlatmalı olmalıdır.

18.Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

19.Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.

20.Cihaz ile beraber aşağıdaki özellikte dizüstü bilgisayar verilmelidir.

•İşlemci Ön Bellek 4 MB

•İşlemci Teknolojisi Core i7

•İşlemci Hızı 2.7 GHz Turbo ile 3.5 GHz

•İşlemci Numarası 7500U

•RAM Kapasitesi 12 GB

•RAM Tipi DDR4

•Ekran Boyu 15.6 inch

•Çözünürlük 1920 x 1080

•Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız

•Disk Kapasitesi 1 TB

•Ekran Kartı Chipseti GT940Mx

•İşletim Sistemi Win 10

•Kablosuz Mouse

•Laptop Çantası

2. Hassas Terazi

Teknik Özellikleri:

1. Cihazın tartım kapasitesi en fazla 250 gr olmalıdır.

2. Cihazın hassasiyeti 0,00001 gr olmalıdır.

3. Cihazın tekrarlanabilirliği en az +/- 0,00003 gr olmalıdır.

4. Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 4 saniye olmalıdır.

5. Digital göstergeli olmalıdır.

6. Cihaz ekranı LCD ve FLD ekran olmalıdır.

7. Cihazın kefe ebatı en az 75 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

8. Cihazın kasası antimanyetik özel çelik olmalıdır.

9. Cihaz otomatik kalibrasyonlu olmalıdır.

10. Cihaz g, ct gibi farklı birimlerde tartım yapabilir ve parça sayma özeliği olmalıdır.

11. Herhangi bir tuş kullanarak dört birim ekrana çağırılabilir olmalıdır.

12. Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dilde olmalıdır.

13. Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

14. Cihaz bilgisayara bağlanabilmeli ve veriler kaydedilebilir özellikte olmalıdır.

15. Cihaz en az -10/+30 C arasında çalışabilmelidir.

16. Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışabilmelidir.

17. Cihazda RS 232 interface çıkışı olmalıdır.

18. Cihaz ile beraber kefe temizleme solüsyonu ve antistatik temizleme bezi verilmelidir

19. Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

20. Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı olmalıdır.

3. Procaine hydrochloride≥97%-250G

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında, en az 97% saflıkta olmalıdır.

Ürünün erime noktası 155-156°C olmalıdır.

4. Tetracaine hydrochloride≥99%-100G

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında, en az 99% saflıkta olmalıdır.

Alkol 40 parts solvent içermelidir.

5. Chloroprocaine hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard-200MG

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

Analitik standart, kromatografi, farmakope ve metroloji enstitüleri standartlarına uygun olmalıdır.

6. Lidocaine hydrochloride monohydratesolid-100G

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında, en az 99% saflıkta olmalıdır.

Ürün katı formda ve beyaz renkte olmalıdır.

7. Acetone ≥99% (GC)-2.5L

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında, en az 99% saflıkta (GC) kalitesine uygun olmalıdır.

Patlama limiti 13.2% olmalıdır.

Kırma indeksi n20/D 1.359 olmalıdır.

Ürünün erime noktası -94°C, kaynama noktası 56°C/760mmHg olmalıdır.

Yoğunluğu 0.790-0.792 g/ml at 20°C 0.791 g/ml at 25°C olmalıdır.

8. Teknik etanol 96 % Extra pure 25 lt

Teknik Özellikleri:

Ürün orijinal ambalajında extra pure ve en az %96 saflıkta teknik olmalıdır.

9. 10 ml cam beher(10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun ve 3.3 borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

Gövde üzerinde hacim göstergeli ve beyaz boya ile işaretlendirilmiş olmalıdır.

10 ml'lik hacime sahip olmalıdır.

10. 25 ml cam beher (10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun ve 3.3 borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

Gövde üzerinde hacim göstergeli ve beyaz boya ile işaretlendirilmiş olmalıdır.

25 ml'lik hacime sahip olmalıdır.

11. 50 ml cam beher (10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun ve 3.3 borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

Gövde üzerinde hacim göstergeli ve beyaz boya ile işaretlendirilmiş olmalıdır.

50 ml'lik hacime sahip olmalıdır.

12. 25 ml balon joje şeffaf (10/19) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve şeffaf olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler mavi renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

25 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 10/19 olmalıdır.

13. 50 ml balon joje amber (14/23) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve amber renkli olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler beyaz renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

50 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 14/23 olmalıdır.

14. 100 ml balon joje amber (14/23) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve amber renkte olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler beyaz renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

100 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 14/23 olmalıdır.

15. 250 ml balon joje şeffaf (14/23) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve şeffaf olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler mavi renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

250 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 14/23 olmalıdır.

16. 500 ml balon joje şeffaf (19/26) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve şeffaf olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler mavi renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

500 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 19/26 olmalıdır.

17. 1000 ml balon joje şeffaf (24/29) (2adet/paket)

Teknik Özellikleri:

DIN EN ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına uygun olmalıdır.

Balon joje cam ve şeffaf olmalıdır.

Gövde üzerinde yazılar ve işaretler mavi renkte olmalıdır.

Sızdırmazlığı önlemek amacıyla P.P tıpası ile teslim edilmelidir.

1000 ml'lik hacime sahip olmalı ve şilif ölçüsü NS 24/29 olmalıdır.

18. 500 ml Aseton baskılı piset

Teknik Özellikleri:

Piset P.P den üretilmiş olmalıdır.

Aceton baskılı olmalı ve şişe hacmi 500 ml olmalıdır.

Kırmızı renkte olmalıdır.

Sarf Malzemesi

19. 500 ml Destile su baskılı piset

Teknik Özellikleri:

Piset P.E den üretilmiş olmalıdır.

Destile su baskılı olmalı ve şişe hacmi 500 ml olmalıdır.

Mavi renkte olmalıdır.

20. 500 ml Etanol baskılı piset

Teknik Özellikleri:

Piset P.E den üretilmiş olmalıdır.

Ethanol baskılı olmalı ve şişe hacmi 500 ml olmalıdır.

Yeşil renkte olmalıdır.

21. Pisetler için sepet

Teknik Özellikleri:

6 adet piseti rahat ve güvenli bir şekilde taşıyabilmelidir.

250 ml pisetler için de uygun olmalıdır.

22. Üçgen stant 150 mm

Teknik Özellikleri:

Üçgen tabanlı, emaye kaplı levha çelikten üretilmiş olmalıdır.

Çubuğu ile teslim edilmelidir.

Standın ölçüsü 150mmx8 mm olmalıdır.

23. Mikro boyut kıskaç-3 çeneli

Teknik Özellikleri:

3 çeneli ve nivolu olmalıdır.

Isıya ve darbelere dayanıklı olmalı, krom kaplı çelikten üretilmiş olmalıdır.

Çeneler 70 mm kadar açılıp, kapanabilmelidir.

Ayarlanabilmeli ve 360° dönebilmesine olanak veren mekanizmalı nivo ile üretilmiş olmalıdır.

24. 150 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık

Teknik Özellikleri:

Mikro kaşıklı ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.

Uzunluğu 150 mm olmalıdır.

25. 180 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık

Teknik Özellikleri:

Mikro kaşıklı ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.

Uzunluğu 180 mm olmalıdır.

26. 210 mm paslanmaz çelik spatül-mikro kaşık

Teknik Özellikleri:

Mikro kaşıklı ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.

Uzunluğu 210 mm olmalıdır.

27. 180 mm paslanmaz çelik spatül-oluklu

Teknik Özellikleri:

Oluklu ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.

Uzunluğu 185 mm olmalıdır.

28. Hortum

Teknik Özellikleri:

45 A sertlik derecesinde doğal ve esnek kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

-25°C ile +70°C arasında ki ısı dayanıklılığını sağlamalıdır.

Hortumun iç çapı 12,0 mm, dış çapı 16,0 mm ve et kalınlığı 2,0 mm olmalıdır.

29. 100x38 parafilm

Teknik Özellikleri:

Polioefin ve parafin karışımı maddeden üretilmiş olmalıdır.

-40°C ile +500°C arasında ki ısı dayanıklılığını sağlamalıdır.

Ölçüleri 100x38 metre olmalıdır.

30. Fırça emici olmayan � esnek

Teknik Özellikleri:

Erlen, balonlar ve şişeler için kullanılmalıdır.

Fırça esnek olmalı ve 20 mm 370 mm uzunluğu olmalıdır.

31. Kağıt havlu dispenseri

Teknik Özellikleri:

Pratik kullanım sağlamalı ve duvara monte edilmelidir.

Akrilik ve ön panelleri mevcut olmalıdır.

Dispenserin ölçüleri 266x287x107 mm olmalıdır.

32. Kağıt havlu (200adet/paket)

Teknik Özellikleri:

230 x 220 mm dış ölçülere sahip, yüksek emme kapasitesine sahip saf selülozdan üretilmiş

olmalıdır.

Havlu dispenserlerine uyumlu ölçülere sahip olmalı ve katlanmış olarak paketlenmiş olmalıdır.

Ölçüleri 230x220 mm olmalıdır.

33. 5 ml beyaz tartım kabı (100adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Polistiren den üretilmiş olmalı ve non steril olmalıdır.

Elips formda, 5 ml ve beyaz renkli olmalıdır.

-10°C ile + 70°C arasında ki ısı dayanıklılığını sağlamalıdır.

34. 30 ml beyaz tartım kabı (100adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Polistiren den üretilmiş olmalı ve non steril olmalıdır.

Elips formda, 30 ml ve beyaz renkli olmalıdır.

-10°C ile + 70°C arasında ısı dayanıklılığını sağlamalıdır.

35. Mikro magnet (balık) 10x3 mm (10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

PTFE kaplamalı ve seramik olmalıdır.

Silindirik yapıya sahip olmalıdır.

Ölçüleri 10x3 mm sahip olmalıdır.

36. Magnet (balık) 10x6 mm (10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

Alüminyum, nikel, demir ve kobalt alaşımı olan ALNİCO mıknatıstan üretilmiş olmalıdır.

Silindirik yapıya sahip olmalıdır.

Ölçüleri 10x6 mm olmalıdır.

37. Magnet (balık) 40x8 mm (10adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

Alüminyum, nikel, demir ve kobalt alaşımı olan ALNİCO mıknatıstan üretilmiş olmalıdır.

Silindirik yapıya sahip olmalıdır.

Ölçüleri 40x8 mm olmalıdır.

38. Sabit saplı balık tutucu

Teknik Özellikleri:

Yüzeyi PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

Sabit saplı olmalıdır.

Ölçüsü 270 mm olmalıdır.

39. 50 ml şeffaf falkon tüp (50adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Şeffaf, konik tabanlı ve vida kapaklı olmalıdır.

6.000 RCF' ye dayanıklı olmalı ve 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.

Non steril olmalı ve 50 ml hacime sahip olmalıdır.

Tüpün boyutları 30x120 mm olmalıdır.

40. 50 ml amber falkon tüp (50adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Amber renkli, konik tabanlı ve vida kapaklı olmalıdır.

6.000 RCF' ye dayanıklı olmalı ve 121°C'da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.

Non steril olmalı ve 50 ml hacime sahip olmalıdır.

Tüpün boyutları 30x120 mm olmalıdır.

41. 50 ml tüp için bas ve bırak tüp standı

Teknik Özellikleri:

Tüp standı Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

Stant bas bırak modelde olmalı ve 25 adet tüp kapasitesine sahip olmalıdır.

Tüpün çapı 50 mm olmalıdır.

42. Filtre kağıdı � genel amaçlı � (250adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Genel amaçlı kullanıma uygun 40 x 40 cm ebatlarında � 60 gr olmalıdır.

43. Şırınga filtresi � 0,45/25 (100adet/paket)

Teknik Özellikleri:

Standart enjektörlere uyumlu, 0,45 mikron boyutunda gözeneklere sahip olmalıdır.

44. Steril enjektör

Teknik Özellikleri:

10 cc.contasiz-2 Parça olmalıdır.

45. Lab. Kriko alüminyum � 150 x 150 mm

Teknik Özellikleri:

Tabanı ve tablası korozyana dayanıklı alüminyumdan üretilmiş olmalı, makas sistemi ise;

paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Tablo ölçüleri 150mm x 150mm olmalıdır.

46. Biolin Scientific Attension marka ThetaLite model yüzey gerilimi cihazına uyumlu paslanmaz

çelik iğne

Teknik Özellikleri:

Biolin Scientific Attension marka ThetaLite model yüzey gerilimi cihazına uyumlu paslanmaz çelik iğne olmalıdır.

47. Masaüstü Bilgisayar

Teknik Özellikleri:

1. İşletim sistemi : Windows 10 Home

2. İşlemci : 6 Nesil Intel® Core� i5 İşlemci 3.2GHz

3. Ekran Kartı : AMD R5 230 2GB DDR3

4. Bellek : 4 GB DDR4 RAM

5. Hard disk : 1TB HDD

6. En az 3 adet USB 2.0 olmalıdır.

Monitör

1. Ekran boyu 21.5 inch

2. Çözünürlük 1920x1080

3. Görüntü formatı 16:9

4. Ekran renk sayısı 16.7 milyon

5. Piksel aralığı 0.248

6. Tepki süresi 5 ms

7. Parlaklık 250 cd/m2

8. Dinamik kontrastı 20000000:1

9. Normal kontrast oranı 3000:1 olmalıdır.

48. Yazıcı

Teknik Özellikleri:

1.Fotokopi, tarayıcı ve printer özellikleri olmalı

2.Mürekkep tanklı olmalı

3.Siyah Baskı Hızı en az 8 Sayfa/Dakika, Renkli Baskı Hızı en az 5 sayfa/dakika olmalıdır.

4.Baskı Kalitesi (Siyah) en az 1200 x 1200 dpi

Baskı Kalitesi (Renkli) en az 4800 x 1200 dpi

Fotokopi Çöz. (Siyah) en az 600x300 Dpi

Fotokopi Çöz. (Renkli) en az 600x300 Dpi olmalıdır.

5.Kartuş/Toner Kapasitesi 5000 sayfaya kadar siyah/8000 sayfaya kadar renkli baskı olmalıdır.

49. A4 kağıdı 5li

Teknik Özellikleri:

A4 boyutlarında, 80 gr. olmalıdır

50. Zımba makinesi 24/6

Teknik Özellikleri:

En az 25 yaprak delme kapasitesi

Geniş hazneli

24/6 zımba telleriyle uyumlu olmalıdır.

51. Zımba teli 24/6

Teknik Özellikleri:

24/6 zımba makinesi ile uyumlu olmalıdır.

52. Renkli geniş klasör

Teknik Özellikleri:

Ebatları: 28.5 x 32 x 7 cm

Yüksek kaliteli 2 halkalı iç mekanizma

Polipropilen ile güçlendirilmiş yüzey

Avrupa mekanizma ve farklı renklerde olmalıdır.

53. Flash bellek

Teknik Özellikleri:

32 GB hafızaya sahip, usb 3.0 olmalıdır.

54. Asetat kalemi

Teknik Özellikleri:

Tepegöz, asetat kağıdı ve tüm düz yüzeyler için idealdir

Arka kapağına monte edilmiş özel yeşil asetat silgisİ

Solmayan renklerden

siyah 2 adet / ince uçlu

mavi 2 adet / ince uçlu

kırmızı 2 adet / ince uçlu

Mürekkep rengini gösteren kapak rengi olmalıdır.

55. Fosforlu kalem

Teknik Özellikleri:

Kaliteli ve su bazlı olmalı

Yüksek renk parlaklığı olmalı

sarı, mavi, yeşil ve turuncu renklerinden 2şer adet verilmelidir.

56. Etiket

Teknik Özellikleri:

40x80 mm boyutunda olmalıdır.__
