| T.C. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ |  |
|  | İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI |  |
|  | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/ 465		   		                   08 / 11 /2019

Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 20 / 11  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.N | MİKT. | ## MALIN/HİZMETİN CİNSİ | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTAR | KDV % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 BLİSTER | NiTi KANAL EĞESİ- WaveOne Gold Primary |  |  |  |
| 2 | 9 BLİSTER | NİTİ KANAL EĞESİ- WaveOne Gold Glider |  |  |  |
| 3 | 9 BLİSTER | NİTi KANAL EĞESİ- ProGlider |  |  |  |
| 4 | 6 KUTU | Gutta-perka-WaveOne Gold guttaperka |  |  |  |
| 5 | 23 BLİSTER | Paslanmaz çelik kanal eğesi-VDW |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Not:Teknik Şartnamesi vardır. Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz |  |  |  |

NOTLAR: 2019 / 45A227  kod nolu proje için, teklifler  20.11.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Diş Hek.Fak.Dr.Öğr.Üyesi Kübra YEŞİLDAL YETER /  0 222 239 37 50 /

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.

Teknik Özellikleri:

Sayfa 22

Proje Kodu: 2019-2811

Sarf Malzemesi

1. NiTi KANAL EĞESİ- WaveOne Gold Primary

Teknik Özellikleri:

1.Apikal çapı ISO 25 numara olmalı, %7 açıya sahip olmalıdır.

2.Eğenin sapında uç çapını belli eden renk kodu olmalıdır.

3.Eğeler resiprokasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalı aynı zamanda uçları optimize

edilmiş olmalıdır.

4.Eğeler Gold ısıl işlem uygulanmış nikel-titanyumdan yapılmış olmalıdır.

5.Eğe kutuları/blister içerisinde en az 3 adet eğe olacaktır.

6.Kullanımı kolay ve hızlı olmalıdır.

7.Kanal genişletmeyi tek eğe ile sağlamalıdır.

8.Metal yorgunluğuna karşı yüksek dirençli olmalıdır.

9.Enine değişkin kesitlere sahip ve eğelerin uç kısmı optimize edilmiş olmalıdır.

10.Vidalanma etkisi ve eğe kırılma olasılığı azaltılmış olmalıdır.

11.Kullanıma hazır steril olarak paketlenmeli.

12.Posterior bölgede çalışmayı kolaylaştıracak kısa şaft özelliği olmalıdır.

13.Dentsplay X-Smart Marka resiprokal hareket yapabilen endodontik motorla uyumlu olmalıdır.

2. NİTİ KANAL EĞESİ- WaveOne Gold Glider

Teknik Özellikleri:

1. Apikal çapı ISO 15 numara, .02 (değişken) taper açısına sahip olmalıdır.

2. Eğenin sapında renk kodu olmalıdır.

3. Eğeler resiprokasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalı aynı zamanda uçları optimize

edilmiş olmalıdır.

4 .Eğeler Gold ısıl işlem uygulanmış nikel-titanyumdan yapılmış olmalıdır.

5. Eğe kutuları/blister içerisinde en az 3 adet eğe olacaktır.

6. Kullanımı kolay ve hızlı olmalıdır.

7. Tek eğe ile kök kanal anatomisini bozmadan rehber yol oluşturmalıdır.

8. Metal yorgunluğuna karşı yüksek dirençli olmalı esnekliği artırlımış olmalıdır.

9. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

10. Dentsplay X-Smart Marka resiprokal hareket yapabilen cihazlarla uyumlu olmalıdır.

3. NİTi KANAL EĞESİ- ProGlider

Teknik Özellikleri:

1. Apikal çapı ISO 16 numara ve .02 (değişken) tapera sahip olmalıdır. 2. Eğenin sapında renk

kodu olmalıdır.

3. Eğeler rotasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalı.

4. Eğeler M-Wire nikel-titanyumdan yapılmış olmalıdır.

5. Eğe kutuları/blister içerisinde en az 3 adet eğe olacaktır.

6. Kullanımı kolay ve hızlı olmalıdır.

7. Tek eğe ile kök kanal anatomisini bozmadan rehber yol oluşturmalıdır. 8. Metal yorgunluğuna

karşı yüksek dirençli olmalıdır.

9. Sürekli rotasyon hareketiyle çalışmalıdır.

10. Dentsplay X-Smart Marka endodontik motorla uyumlu olmalıdır.

4. Gutta-perka-WaveOne Gold guttaperka

Teknik Özellikleri:

1. Apikal çapı 25 numara, %7 açıya sahip olmalıdır.

2. Renk kodu olmalıdır.

3. Kök kanallarının WaveOne Gold ile şekillendirmesinin ardından kanala tam uyumlu olmalı ve

apikalde tug back hissi alınmalıdır.

4. Biyouyumlu olmalıdır.

5. Stabil olmalıdır.

Sayfa 23

Proje Kodu: 2019-2811

Sarf Malzemesi

5. Paslanmaz çelik kanal eğesi-VDW

Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikleri:

1. Aletlerin özellikleri ISO beyannamesine göre aşağıda belirtilen sayısal kodlama sistematiğine

uygun olmalıdır:

A) Yapıldığı Materyal (ilk 3 sayısal kod)

000 000 000000 000

B) Şaft (Kenetlenme, çap) (4 ve 5. sıradaki sayısal kod) 000000 000000 000

C) Tüm Uzunluk (6. sıradaki sayısal kod)

000 000 000000 000

D) Şekli ve Uzunluğu (7, 8 ve 9. sıradaki sayısal kod) 000 000000000 000

E) Yapısal Özelliği (10, 11 ve 12. sıradaki sayısal kod) 000 000 000000 000

F) Ucun Çapı (13, 14 ve 15. sıradaki sayısal kod) 000000 000000000

• 340 654 651453008

• 340 654 651453010

• 340 654 651466015-040 • 340 654 651466045-080

2. Eğeler paslanmaz çelik alaşımından yapılmış olmalı (340),

3. Eğeler 4 mm çapında, el ile kullanılabilecek, plastik sapa sahip olmalı (654),

4. Eğelerin kesiti K-tipi olmalı (651),

5. Eğelerin yapısal özelliği 008 ve 010 numara aletler için 453 sayısal koduna, diğer aletler için

466 sayısal koduna (sık sarmal tip) sahip olmalı,

6. Eğelerin uç çapları 0.08(13 blister), 0.10(5 blister) ,0.15(5 blister) büyüklüğünde olmalı,

7. Eğelerin (sap hariç) uzunluğu standart olarak 25 mm olmalı.

8. Eğelerin üzerinde silikon stoplar olmalıdır.

9. Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar yazmalıdır.

10. Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve numarasını

içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

11. Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik ölçüsü

olmalıdır.

12. Eğeler orijinal blister ambalajı içerisinde steril olarak bulunmalı, her an kullanıma hazır

olmalıdır. Steril olduğu paketin dışında mutlaka belirtilmiş olmalıdır.

13. Her kullanımdan sonra en az 200◦C dereceye kadar steril edilebilmelidir ve bu ibare blister

ambalaj üzerinde yazmalıdır.

14. Eğeler otoklav (3 bar basınç / 135 oC) ve kuru sıcak hava sterilizasyonuna (180 oC) uygun

olmalı,